## Questionnaire programmation
GUIDE "COMMENT SUIVRE LA PERFORMANCE DES BATIMENTS ?" (ENVIROBATBDM - EFFINERGIE)
LA BOITE A OUTILS
Outil n°1 : Définition des besoins pour un suivi instrumenté : questionnaire à destination du maître d'ouvrage
Questionnaire 1 : programmation
A faire compléter par le MOA si possible au stade programmation, au plus tard en phase APD.
Données projet
Projet
MOA
MOE
Exploitant | -
# | Questions | Possibilités | Propositions pilote / MOE | Réponses / compléments MOA
1 | Quels sont les objectifs du suivi sur ce projet ? | _ Comparer les performances environnementales prévisionnelles aux performances environnementales réelles => vérifier la compatibilité des indicateurs prévisionnels et réels _ Connaître les consommations réelles par usages des énergies et de l’eau _ Optimiser les consommations du bâtiment, optimiser les charges _ Comparer plusieurs bâtiments d’un parc => indicateurs et comptages communs à définir. _ Identifier les dérives de fonctionnement _ Identifier les sources de dérives de consommation _ Aider à l’exploitation _ Améliorer le service rendu aux utilisateurs (plus de confort) _ Sensibiliser les occupants ? => modalités à définir _ Constituer un retour d’expérience sur un équipement technique (production solaire, PAC, chaufferie bois, …) ? => instrumentation plus poussée
2 | Volet humain
2.1 | Qui assurera le pilotage de la programmation, de la conception, de la mise en œuvre et de la mise en service de l'outil de suivi ? | _Service technique interne _un AMO ayant une mission de la programmation à la fin de l'année de parfait achèvement _un BET (maître d'œuvre) ayant une mission a minima jusqu'à la fin de l'année de parfait achèvement
2.2 | Qui assurera le suivi des consommations ? | _Service technique interne _gestionnaire (personne sur place) _Exploitant _Occupant / habitant _Service externalisé _Un BET ou un AMO ayant une mission de suivi après la réception _Un conseiller en énergie partagé …
2.3 | Qui assurera le suivi technique ?
2.4 | Combien de temps cela lui prend-il ? besoins en formation ? | Exemple : _1/2 journée par semaine, par mois, par an…
2.5 | Qui réalisera / suivra les actions d’entretien-maintenance ? | _Service technique interne _gestionnaire (personne sur place) _Exploitant _Occupant / habitant _Service externalisé …
2.6 | Qui mettra en place les actions correctives ? | _Entreprise pendant la GPA _Service technique interne _gestionnaire (personne sur place) _Exploitant _Occupant / habitant _Service externalisé …
2.7 | Comment seront associés les occupants ? | -
2.8 | Quels liens établir avec la gestion administrative ? (frais, facturation) | -
2.9 | Y a-t-il un besoin de communication et de traitement de l’information entre les différents acteurs ? => Outil partagé ? | -
3 | Expériences / Pratiques / compétences des futurs utilisateurs
3.1 | Le ou les futurs acteurs du suivi utilisent-ils un outil de suivi instrumenté sur un projet existant ? (à préciser le cas échéant) | _Oui, sur un autre site _Oui, sur le même site _Non
3.2 | Cet outil donne-t-il satisfaction ? | -
3.3 | Comment le ou les futurs acteurs du suivi souhaitent-t-ils positionner le nouvel outil vis-à-vis du ou des outils existants ? | _Oui, intégré _Oui, compatible _Non, indépendant
4 | Quelles sont les obligations réglementaires sur ce projet ? | _Energie : selon réglementation thermique en vigueur _Santé : qualité de l'air pour les établissement recevant du public (cf. calendrier d'application)
5 | Quelles sont les obligations complémentaires (labels, certifications, démarche…) ? | _NF HQE / NF HQE Exploitation _BREEAM / BREEAM in Use _référentiels GL _référentiels région …
6 | Quels indicateurs est-il intéressant de suivre ?
6.1 | Consommations | _par bâtiment _par zone dans le bâtiment : par niveau, par plateau, par logement, par local... _par poste _par énergie et/ou fluides _par m² (SHAB/SDP/SHONRT…) _par occupant/habitant _chauffage par DJU chauffagiste _climatisation par DJU climaticien
6.2 | Performances - fonctionnement | _défauts / alarmes _état / position _efficacité échangeur CTA _COP / COPA / EER / ESEER machine thermodynamique _rendement chaudière …
6.3 | Confort | _température départ primaire chauffage/eau glacée _température départ circuits chauffage/eau glacée _températures ECS / évolution des stocks _température ambiante _hygrométrie _éclairement … |  | -
6.4 | Santé | _concentration en COV dans l'air _surveillance des bouclages ECS |  | -
6.5 | Autres | -
7 | Quel matériel est à prévoir pour suivre ces indicateurs ?
7.1 | Capteurs | _sonde température _sonde hygrométrie _débitmètre _station météo …
7.2 | Compteurs | _calories _fluides (volumes) _électricité …
7.3 | Relevé des données | _recueil de facture _relevé manuel de compteurs et/ou afficheurs _enregistrement sur carte SD des données depuis les automates _télé-relevé
7.4 | Exploitation des données | _exploitation sur tableur _supervision spécifique (GTC / télé-relevé) _supervision multi-usage (GTB)

## Questionnaire conception
GUIDE "COMMENT SUIVRE LA PERFORMANCE DES BATIMENTS ?" (ENVIROBATBDM - EFFINERGIE)
LA BOITE A OUTILS
Outil n°1 : Définition des besoins pour un suivi instrumenté : questionnaire à destination du maître d'ouvrage
Questionnaire 2 : conception
A faire compléter par le MOA si possible au stade APD, au plus tard en phase PRO.
Ce questionnaire est nécessaire uniquement dans le cas où le questionnaire programmation aboutit au souhait de mettre en place un système d'enregistrement et d'exploitation informatisé des données. Il est à adapter selon le type de système retenu.
Données projet
Projet
MOA
MOE
Exploitant
Système retenu : GTB
# | Questions | Possibilités | Propositions pilote / MOE | Réponses / compléments MOA
1 | Accès à l'outil
1.1 | Préciser la liste des utilisateurs envisagés à ce stade. | -
1.2 | Combien de compte différents sont souhaités (nombre d'utilisateur) ? | -
1.3 | Préciser les niveaux de restrictions souhaitées / possibles. | _lecture seule _lecture + modification des paramètres de fonctionnement (consignes, programmation horaire) _lecture + modificiation des paramètres de fonctionnement et des paramètres des régulateurs
1.4 | Sur quels supports l'accès à la supervision est souhaité ? | _superviseur (poste fixe sur site ou distant) _navigateur web (n'importe quel terminal connecté à internet) _écran de contrôle dans les locaux techniques
2 | Supervision
2.1 | Quelles fonctions sont souhaitées sur la GTB ? | _pilotage/conduites des équipements techniques _suivi et optimisation du fonctionnement des équipements _suivi et optimisation des performances des équipements _suivi et réduction des consommations en énergie _suivi des conforts _suivi des indicateurs de santé
2.2 | Quels services du bâtiments sont à superviser depuis la GTB ? | _production/distribution de chaleur _chauffage _ECS / EF _ventilation _comptage _électricité
2.3 | Quelle organisation est souhaitée pour les pages ? | _par service _géographique, par bâtiment _par fonction
2.4 | Quelles informations/points sont à afficher sur les pages ? | A préciser dans une colonne spécifique du tableau de point
2.5 | Quels paramètres peuvent être modifiés depuis les pages? | _état _consignes _programmes horaires _paramètre des régulateurs _fréquence d'échantillonnage des points
2.6 | Des fonctions complémentaires sont-elles souhaitées ? | _paramétrage à distance des régulateurs _gestionnaire d’alarmes _renvoi des alarmes sur téléphone, mail, sms... _outil graphique multipoint _module de gestion d'énergie
3 | Gestion des données
3.1 | Sur quel support sont enregistrées les données ? | _mémoire interne des automates _base de données en ligne (MySQL ou autre) _disque dur d'un poste fixe
3.2 | Liste des points à enregistrer ? | A préciser dans une colonne spécifique du tableau de point
3.3 | Quelle fréquence est souhaitée pour la mise à jour des valeurs des points sur les pages de la supervision ? | _seconde / 1 minute / 5 minutes…
3.4 | Quelle fréquence d'échantillonnage est souhaitée par point ou groupe de point | _seconde / 1 minute / 5 minutes…
3.5 | Ces fréquences doivent-elles pouvoir être modifiées depuis la supervision? | -
3.6 | Comment peuvent être exploitées les données ? | _depuis la supervision uniquement _export possible vers tableur Excel
4 | Comportement en fonctionnement dégradé ? | -
5 | Evolutivité
5.1 | Quelle reserve de point physique doit être prévue sur les borniers des automates et des modules d'extension ? | -
5.2 | Quelle reserve de point physique et virtuel doit être prévue sur les couches automation, réseau et supervision ? | -
5.3 | Le ou les futurs utilisateurs souhaite-t-il pouvoir développer eux-même de nouvelles pages, modifier des pages existantes, modifier la programmation d'un régulateur ? | -