## Slide 1
#batifrais
ATELIER 1
LE VÉGÉTAL ET LE BÂTIMENT
CLIMATISATION VÉGÉTALE SYMBIOTIQUE
Cédric GENTIL
SOWATT

## Slide 2
POURQUOI ?
Climatisation par PAC génère 30 % des besoins en climatisation en ville
Eaux grises disponibles en continu tous les jours
Gain de 12°C sous un platane en plein été
Réintroduit la biodiversité dans le bâtiment
CLIMATISATION VÉGÉTALE SYMBIOTIQUE
#batifrais
LES QUESTIONS POSÉES ?
Comprendre l’évapotranspiration
Quelle surface nécessaire
Quelle essence d’arbre
Le rôle des strates inférieures
Le rôle du sol
Le rôle des conditions météorologiques
La corrélation besoins en eau et disponibilité en eaux grises
La synchronisation des besoins en frais avec l’activité des plantes
….

## Slide 3
CLIMATISATION VÉGÉTALE SYMBIOTIQUE
#batifrais
LE MODÈLE
Nourrit la plante
Rafraîchit L’habitat
Eau grise humaine
LE PRINCIPE
OUTIL DE MODELISATION
Données d’entrée
Conditions météo
Saison
sol
Données de sortie
Besoins en eau
Puissance de rafraichissement horaire
Composition du carré végétal
essences
Stade de développement des plantes (surface active)
Corrélation besoin / disponibilité
en eaux grises,
Surface végétale disponible

## Slide 4
CLIMATISATION VÉGÉTALE SYMBIOTIQUE
#batifrais
1 /
MÉTHODES THÉORIQUES D’ÉVALUATION DE L’ÉVAPOSTRANSPIRATION
ETR = Kc ETO
2 /
PROFILS DE CONSOMMATION D’EAU HORAIRE PAR ESSENCE D’ARBRE

## Slide 5
CLIMATISATION VÉGÉTALE SYMBIOTIQUE
#batifrais
3 /
INTERPOLATION DU RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL JOURNALIER (DISPO) EN TRANCHES HORAIRE
4 /
TRANSPOSITION EN MODÈLE MATHÉMATIQUE DE RAFRAÎCHISSEMENT HORAIRE SUR XL /M2

## Slide 6
CLIMATISATION VÉGÉTALE SYMBIOTIQUE
#batifrais
KC IDENTIFIÉS SUR DIFFÉRENTS SITES INTERNET :

## Slide 7
CLIMATISATION VÉGÉTALE SYMBIOTIQUE
#batifrais
LIMITES ET PERSPECTIVES
  Modèle théorique nécessitant un recalage expérimental
  Étude sur flux de sève sur essences ciblées en attente de financements (Kc réel)
  Kc avec des paramètres régionaux à affiner (sol, stade de croissance)
  Effet multi strates non pris en compte