## Présentation
GenerBD RHEA
version 1.1 |  |  | © 2015-2015
Présentation générale de l'outil
Cet outil est mis gracieusement à disposition par l'association envirobatBDM
Son utilisation ne peut en aucune façon engager la responsabilité de l'association ni de ses auteurs
Nota : cet outil est une ébauche d'outil d'aide à la décision pour des réhabilitations durables. Si vous souhaitez faire
des propositions d'améliorations, envoyez les à contact@envirobatbdm.eu
Cet outil vous est fourni sous licence Creative Commons CC BY-NC-ND 2.0
Les conditions détaillées sont disponibles sur le site Creative Commons via le lien suivant : |  |  | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/legalcode
Vous pouvez utiliser cet outil sous les conditions exclusives suivantes:
BY - Paternité — Vous devez attribuer l'oeuvre de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).
NC - Pas d’utilisation commerciale — Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette oeuvre à des fins commerciales.
ND - Pas de travaux dérivés — Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.
développé par :
L'utilisation de cet outil est réservée à un usage non commercial, ponctuel, destiné exclusivement à valoriser une démarche de construction ou de réhabilitation durable sur un bâtiment nommément désigné. L'utilisation publique de tout ou partie des données et résultats de cet outil est strictement limitée à sa présentation et à sa promotion, dans un but non lucratif, et doit clairement mentionner le nom de ses auteurs et de l'association Envirobat-BDM. La vente de cet outil ou de tout ou partie des résultats obtenus par l'utilisation de cet outil est strictement prohibée, sous quelque forme que ce soit, en application de la licence d'usage accordée. La modification, la suppression ou l'extraction d'éléments quelconques de cet outil est interdite. La diffusion sous quelque forme que ce soit de résultats émanant de cet outil doit mentionner l'outil utilisé, le nom de ses auteurs et de l'association EnvirobatBDM, et indiquer le lien vers son site internet :
http://www.envirobatbdm.eu/
Utilisation
Lisez la notice d'utilisation pour toute question sur le "comment utiliser"
| Ne remplir ou modifier que les cases en jaune | Si vous ne savez pas quoi indiquer, laissez la valeur par défaut indiquée
Les cases en blanc contiennent les résultats calculés
| ONGLET JAUNE | ONGLET A RENSEIGNER
| ONGLET ROUGE | ONGLET BASE DE DONNEES - Cellules vérrouillées
| ONGLET VIOLET | ONGLET RESULTATS ET GRAPHIQUES - Cellules vérrouillées (sauf celles en jaune)
Contenu |  |  |  | Sortie imprimante
| onglet | contenu
| IDENTITE | Données descriptives de la résidence (géométrie + composition) + données de cadrage |  | Impression en A3
| METHDOLOGIE | Description de la méthodologie mise en œuvre pour conduire le projet et son impact |  | Impression en A3
| BD_METHODOLOGIE | Base de données méthodologie - onglet vérouillé (modifiable avec mot de passe) |  | Impression en A3
| BATI-EQUIPEMENTS | Description technique de l'existant et du projet |  | Impression en A3
| BD_BATI-EQUIPEMENTS | Base de données Bâti et équipements - onglet vérouillé (modifiable avec mot de passe) |  | Impression en A3
| ATTRACTIVTE | Evaluation de l'impact du projet sur l'attractivité du site |  | Impression en A3
| ENERGIE | Données de consommations |  | Impression en A3
| RESULTATS | Tableaux de résultats - onglet vérouillé (modifiable avec mot de passe) |  | Impression en A3
| GRAPHIQUES - A3 | Visualisation graphique des résultats - onglet vérouillé (modifiable avec mot de passe) |  | Impression en A3
| GRAPH-1 - A4 | Visualisation graphique des résultats - onglet vérouillé (modifiable avec mot de passe) |  | Impression en A4
| GRAPH-2- A4 | Visualisation graphique des résultats - onglet vérouillé (modifiable avec mot de passe) |  | Impression en A4
| HYPOTHESES | Hypothèses de calculs, modifiables - onglet vérouillé (modifiable avec mot de passe) |  | Impression en A3
| ACTUALISATION | Actualisation des loyers et des prix de l'énergie - onglet vérouillé (modifiable avec mot de passe) |  | Impression en A3
| EMPRUNT | Calcul de l'intérêt de l'emprunt - onglet vérouillé (modifiable avec mot de passe) |  | Impression en A4

## IDENTITE
Nom du bâtiment à rénover | Résidence
Phase du projet | phase
Date de mise à jour
Nom de l'utilisateur
IDENTITE DU PROJET
1-1 : Tableau d'entrée
Age constructif
Valeur vénale du patrimoine actuelle | 1529 | 0 | Valeur €HT/m² SHON - base 1er janvier 2015, selon la fiche d'application de la RT existante, venant compléter l'Article 3 de l'Arrêté du 13 juin 2008
Montant d'investissement prévu |  |  | Enveloppe globale de travaux
1-2 : Tableau composition résidence
| Global | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Total logements | moyenne pondérée
Nombre de logements | [6 empty] | 0
Surface moyenne par logement | 55 | 45 | 50 | 60 | 70 | 85
Surface habitable du bâtiment | [6 empty] | 0
GEOMETRIE DU BATI
1-3 : Tableau géométrie et orientation des parois
Largueur du bâtiment (pignon)
Longueur du bâtiment (façade)
Hauteur du bâtiment
Pourcentage de vitrage en pignon
Pourcentage de vitrage en façade
1-4 : Tableau estimation des surfaces des parois
Surface plancher bas | 0
Surface murs | 0
Surface murs - pignon | 0
Surface murs - façade | 0
Surface de menuiserie | 0
Surface de toiture | 0
TABLEAU DE CADRAGE
1-5 : Tableau de cadrage
Durée d'amortissement des investissements (jusqu'à 60 ans) |  | les coût globaux sont calculés sur cette durée
Inflation | 2% | inflation moyenne prévisible à moyen terme
ICC (indice coût construction) | 2.5%
ICC net d'inflation | 0.5%
Taux d'actualisation des loyers | 3.1% | taux d'actualisation moyen projeté par le bailleur
Taux d'actualisation loyers net d'inflation | 1.1%
Montant de l'emprunt
Taux d'emprunt bancaire
Durée d'emprunt bancaire
Coût de l'emprunt | 0

## METHODOLOGIE
|  |  | BILAN METHODOLOGIE - PROJET 1 |  |  |  | BILAN METODOLOGIE - PROJET 2
IMPACT DE LA METHODOLOGIE SUR l'INVESTISSEMENT |  |  | Origine de la rénovation | 0 |  |  | Origine de la rénovation | 0
Méthodologie perfectible | 0% | % à fixer par l'utilisateur | Montage du projet | 0 |  |  | Montage du projet | 0
Bonne méthodologie | 0% |  | Conception | 0 |  |  | Conception | 0
|  |  | Réalisation | 0 |  |  | Réalisation | 0
|  |  | Commissionnement | 0 |  |  | Commissionnement | 0
IMPACT DE LA METHODOLOGIE SUR LES CONSOMMATIONS |  |  | Exploitation | 0 |  |  | Exploitation | 0
Méthodologie perfectible | 0% | % à fixer par l'utilisateur | NOTE METHODOLOGIE - PROJET 1 | 0 |  |  | NOTE METHODOLOGIE - PROJET 2 | 0
Bonne méthodologie | 0% |  | Impact de la méthodologie sur l'investissement | 0% |  |  | Impact de la méthodologie sur l'investissement | 0%
|  |  | Rappel Investissement initial | 0 |  |  | Rappel Investissement initial | 0
|  |  | Investissement impacté par la méthodologie | 0 |  |  | Investissement impacté par la méthodologie | 0
|  |  | Impact de la méthodologie sur la consommation | 0% |  |  | Impact de la méthodologie sur la consommation | 0%
METHODOLOGIE | PROJET 1 |  |  |  | PROJET 2
Origine de la rénovation | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note
Origine de la rénovation |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Montage du projet | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note
Démarche de labellisation environnementale |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Mobilisation des services |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Présence d'un AMO |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Etendue de la mission de l'AMO |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Points critiques |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Pièces constitutives des dossiers de consultation |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Conception | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note
Etudes complémentaires prévues |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Compétences MOE |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Réalisation | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note
Choix des entreprises |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Test étanchéité à l'air |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Thermographie |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Suivi des déchets |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Commissionnement | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note
Encadrement |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Réalisation |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Exploitation | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note | Solutions retenues | Commentaires | Recommandations | Note
Suivi des consommations |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Entretien systèmes de régulation |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Entretien systèmes de ventilation |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
Suivi d'entretien des systèmes techniques |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0

## BD_METHODOLOGIE
BAREME METHODOLOGIE
NOTE METHODO "INVESTISSEMENT" MAX | 43 | Origine de la rénovation | 6
|  | Montage du projet | 18
|  | Conception | 4
|  | Réalisation | 15
NOTE METHODO "CONSOMMATION" MAX | 21 | Commissionnement | 5
|  | Exploitation | 16
|  | NOTE maximale | 64
BASE DE DONNEES METHODOLOGIE |  |  | Note
Origine de la rénovation |  |  | 6
Origine de la rénovation | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 6
Au moins 2 retours (audit, enquêtes etc.) | Apporte une bonne connaissance de la résidence | - | 4
Au moins 3 retours (audit, enquêtes etc.) | Permet d'avoir une vision exhaustive de la situation | - | 6
Audit énergétique | - | Approfonir éventuellement par des études complémentaires sur d'autres thématiques | 2
DPE | Un DPE réglementaire "seul" est insuffisant pour préparer un programme de travaux | Compléter par des retours de terrain et des diagnostics complémentaires | 1
Enquête locataire | - | Approfonir éventuellement par des études complémentaires sur d'autres thématiques | 2
Etude architecturale | - | Approfonir éventuellement par des études complémentaires sur d'autres thématiques | 2
Retour gestionnaire | - | Approfonir éventuellement par des études complémentaires sur d'autres thématiques | 2
Montage du projet |  |  | 18
Démarche de labellisation environnementale | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 5
Non, pas de démarche de labellisation environnementale | - | Mettre en évidence les points bloquants et s'informer des démarches possibles et de leurs bénéfices | 0
Oui, démarche de labellisation environnementale prévue - Niveau performant | - | - | 5
Oui, démarche de labellisation environnementale prévue - Niveau standard | - | Faire ressortir les points qui permmetraient d'atteindre un niveau performant et évaluer leur moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. | 3
Mobilisation des services | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 3
Conduite du projet par le pôle maîtrise d'ouvrage uniquement | - | Mobiliser les différents services qui auront un lien un jour ou l'autre avec les bâtiments et/ou les habitants | 1
Existence d'un comité de pilotage en interne | - | - | 3
Plusieurs réunions de concertation inter-services prévues | - | - | 3
Présence d'un AMO | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 3
Non, pas d'AMO | Au fonction de la complexité du projet, cela peut nécessiter un investissement supplémentaire en interne pour mener à bien le projet | - | 0
Oui, présence d'un AMO - compétence externe | - | - | 3
Oui, présence d'un AMO - compétence interne | - | - | 3
Etendue de la mission de l'AMO | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 3
Absence d'AMO | Tout projet peut bénéficier d'une compétence et d'une expérience sur les aspects "durables" | Etudier la possibilité d'inclure une mission d'AMO au projet, même si le projet est déjà lancé | 0
Mission de la phase programmation à la réception | Le suivi des résultat atteints et l'optimisation du projet sont indispensables à la réussite du projet | Ajouter à la mission de MOE une mission de commissionnement | 2
Mission de la phase programmation jusqu'au suivi du fonctionnement | Livrer un produit est une chose. Fournir une réalisation qui fonctionne comme attendu en est une autre | Le commissionnement, puis le suivi durant 2 ans après GPA est indispensable à la réussite du projet | 3
Présence ponctuelle (une à deux phases du projet) | - | Uns continuité de l'accompagnement sur toutes les phases augmente les chances de réussite du projet | 1
Points critiques | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 2
Objectif d'élaboration de points critiques tout au long du projet | Anticiper les risques permet de les éviter |  | 2
Pas de notion de points critiques clairement identifiée | Anticiper les risques permet de les éviter | Evaluer et lister au mieux tous les risques futurs de dysfonctionnement et anticiper par un contrôle continu | 0
Pièces constitutives des dossiers de consultation | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 2
Pas de référentiels précisés | N'est pas contraignant pour les prestataires | Il est recommandé d'inclure un minimum d'exigences au delà du réglementaire. | 0
Prise en compte des retours d'expérience RHEA | Permet une sensibilisation du prestataire | - | 2
Référentiel label QE | Permet une sensibilisation du prestataire | - | 2
Conception |  |  | 4
Etudes complémentaires prévues | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 2
Etude d'approvisionnement en énergie réglementaire | Minimum réglementaire | S'assurer de la cohérence des données fournies | 1
Notes d'opportunité et préfaisabilités énergies renouvelables affinées | Apporte une solidité aux choix de conception | - | 2
Compétences MOE | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 2
Autres compétences demandées (acoustique, paysagiste, socio, QE...) | A adapter aux projets et situations | - | 2
Compétences "classiques" (archi, fluides, structure...) | - | Vérifier l'expérience de l'équipe notamment sur des opérations similaires - S'accompagner de spécialistes sur des domaines précis | 0
Réalisation |  |  | 15
Choix des entreprises | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 3
Critère prix supérieur à 60% | La non-qualité est la première cause de surcoûts en exploitation, entretien et maintenance | Exiger des références solides. Vérifier les taux horaires et la pérénnité de l'entreprise. | 0
Références chantiers similaires et attestations MO prises en compte dans la notation | Amène un minimum de garantie à la qualité de services | Faire en sorte de ne pas se limiter aux affirmations des entreprises - demander des justificatifs | 3
| - | - | 0
Test étanchéité à l'air | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 4
Aucun test n'est prévu | Le test permet de vérifier la qualité globale des travaux | L'objectif n'est pas un chiffre à atteindre, mais un niveau de qualité cohérent avec le projet | 0
Un test est prévu à la réception | Au moment de la réception, il est souvent trop tard pour corriger avec efficacité les défauts | Prévoir d'ajouter des tests en cours de travaux | 1
Un test est prévu avant et après travaux | Apporte un challenge aux acteurs | Proposer des tests après lachèvement d'un échantillon | 2
Un test est prévu avant travaux, après achèvement d'un échantillon et à la réception | - | Valoriser ces temps de travail et d'échanges | 4
Thermographie | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 4
Aucun contrôle n'est prévu | Le contrôle permet de vérifier la qualité de ce qui est caché | L'objectif est avant tout de sensibiliser les entreprises et les ouvriers, en "montrant" ce qui est caché | 0
Un contrôle est prévu à la réception | Au moment de la réception, il est souvent trop tard pour corriger avec efficacité les défauts | Prévoir d'ajouter des contrôles en cours de travaux, et les moyens de mise en chauffe | 1
Un contrôle est prévu avant et après travaux | Un contrôle permet de déceler les défauts, pas de vérifier s'ils ont été corrigés | Prévoir d'ajouter des contrôles complémentaires de contrôle en cours de travaux | 2
Un contrôle est prévu avant travaux, après achèvement d'un échantillon et à la réception | Plusieurs contrôles permettent de corriger, mais aussi de sensibiliser les entreprises et ouvriers | Il est utile de préciser dans les CCTP que plusieurs contrôles seront réalisés en cours de chantier | 4
| - | - | 0
Suivi des déchets | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 4
Aucun suivi n'est prévu | Les déchets non suivis entrainent souvent des chantiers "sales" et peu performants | Un chantier propre incite à travailler de manière plus soignée | 0
L'entreprise doit élaborer un SOGED | Sensibilise l'entreprise sur les exigences du maître d'ouvrage | Vérifier l'exhaustivité des déchets pris en compte | 2
Un diagnostic initial est élaboré avec recherches de filières de traitement, en phase conception | Permet un travail | Valoriser ce travail auprès des partenaires | 4
Commissionnement |  |  | 5
Encadrement | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 1
Aucun commissionnement n'est prévu | - | - | 0
L'AMO rédige les objectifs MOE et entreprises avec un chiffrage correspondant | La prestation de commissionnement doit être prévue et décrite au contrat de MOE | étudier comment insérer dans les DPGF des entreprises le commissionnement (durée à prévoir) | 1
Réalisation | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 4
Journées d'intervention programmées | Fixer des objectifs permet de vérifier que le commissionnement a été correctement fait | Accorder un bonus, ou une prime, à l'atteinte des objectifs, peut être motivant | 2
L'entreprise prévoit une mise en service simple par le fournisseur | Sans commissionnement après réception, le bon fonctionnement n'est pas vérifié | Prévoir une mission spécifique "commissionnement", pour la MOE et pour chaque entreprise | 1
Réunions de chantier spécifiques prévues avec tous les interlocuteurs + journées d'intervention programmées | Fixer des objectifs permet de vérifier que le commissionnement a été correctement fait | Accorder un bonus, ou une prime, à l'atteinte des objectifs, peut être motivant | 4
Exploitation |  |  | 16
Suivi des consommations | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 3
Aucun suivi | Connaitre la réalité du fonctionnement permet d'évaluer la pertinence des investissements | Etudier la mise en place d'un suivi régulier des consommations | 0
Suivi automatique | Nécessite un outil ou un prestataire pour la récupération des données | Soumettre l'analyse annuelle des résultats à un professionnel - normaliser les rendus | 1
Suivi automatique par télérelevé et exploitation des données | Nécessite un outil ou un prestataire pour la récupération des données | - | 3
Suivi manuel | Consommateur de main d'œuvre, et présente la difficulté de l'accès aux compteurs | étudier la possibilité de télérelève | 1
Suivi manuel et exploitation des données | Consommateur de main d'œuvre, et présente la difficulté de l'accès aux compteurs | - | 3
Entretien systèmes de régulation | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 4
Aucun suivi | Le dysfonctionnement d'une régulation génère des surconsommations | Etudier la faisabilité d'un entretien annuel | 0
Contrôle annuel du fonctionnement | Les économies d'énergie commencent par une régulation fonctionnelle | A inclure dans l'entretien annuel d'un autre système (chaudière par exemple) | 2
Entretien avec suivi par échantillonnage | Un suivi permet de mettre en évidence d'autres dysfonctionnements, et conseiller les usagers | Mettre en place des enregistreurs thermiques sur des logements représentatifs | 4
Entretien systèmes de ventilation | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 5
Aucun entretien | Aboutit fréquemment à un non fonctionnement à terme | Etudier la faisabilité d'un entretien annuel | 0
Entretien à la demande | Ne permet pas de déceler les dysfonctionnements cachés | Mettre en place un entretien préventif | 1
Entretien annuel des bouches | Une ventilation en bon état permet de réduire les dégradations par l'humidité | A inclure dans l'entretien annuel d'un autre système (chaudière par exemple) | 3
Entretien annuel des bouches et conduits | Le nettoyage régulier des conduits assure la qualité sanitaire de l'air | A traiter au besoin par un contrat spécifique d'entretien du réseau aérolique | 5
Suivi d'entretien des systèmes techniques | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | 4
Entretien à la demande | L'entretien à la demande risque d'omettre les besoins cachés | Il est nécessaire de procéder à un contrôle systématique des éléments cachés | 0
Entretien par contrats annuels | La rédaction d'un contrat permet de lister l'ensemble des postes à suivre | Faire établir le contenu technique du contrat par un professionnel | 2
Entretien par contrats annuels avec suivi d'exécution | Le suivi d'exécution par un tiers permet de vérifier que les prestations sont faites dans les règles | Faire établir un rapport annuel de suivi du contrat, avec recommandations sur son optimisation possible | 4

## BATI-EQUIPEMENTS
|  | RECAP EXISTANT | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance |  |  | RECAP PROJET 1 | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance |  |  | RECAP PROJET 2 | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance
|  | BATI | 0 | 0 |  |  | BATI | 0 | 0 | 0 |  |  | BATI | 0 | 0 | 0
|  | EQUIPEMENTS CVC | 0 | 0 |  |  | EQUIPEMENTS CVC | 0 | 0 | 0 |  |  | EQUIPEMENTS CVC | 0 | 0 | 0
DESCRIPTION DU BATI |  | EXISTANT |  |  | PROJET 1 | [5 empty] | PROJET 2
Plancher bas | Quantité estimée | Solutions existantes | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet1 | Commentaires | Recommandations | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet 2 | Commentaires | Recommandations | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance
Technique d'isolation du plancher bas | 0 | Isolé en sous-face sur cave ou VS | 0 | 0 | Isolé en sous-face sur cave ou VS | manque de traitement du pont thermique périphérique | ajouter une isolation intérieure des fondations | 0 | 0 | 0 | Isolé en sous-face sur cave ou VS | manque de traitement du pont thermique périphérique | ajouter une isolation intérieure des fondations | 0 | 0 | 0
Revêtement de sol | 0 | Sol minéral (béton ciré et dérivés, mortier teinté, pierre, carrelage, …) | 0 | 0 | Sol minéral (béton ciré et dérivés, mortier teinté, pierre, carrelage, …) | grande durée de vie, sans entretien | à privilégier dans les espaces de jour, circulations, pièces humides - prévoir une sous-face acoustique | 0 | 0 | 0 | Sol minéral (béton ciré et dérivés, mortier teinté, pierre, carrelage, …) | grande durée de vie, sans entretien | à privilégier dans les espaces de jour, circulations, pièces humides - prévoir une sous-face acoustique | 0 | 0 | 0
Mur sur extérieur | Quantité estimée | Solutions existantes | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet1 | Commentaires | Recommandations | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet 2 | Commentaires | Recommandations | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance
Technique isolation | 0 | Mur béton non isolé | 0 | 0 | Mur béton non isolé | très consommateur d'énergie - condensation en hiver | nécessite une intervention | 0 | 0 | 0 | Mur béton non isolé | très consommateur d'énergie - condensation en hiver | nécessite une intervention | 0 | 0 | 0
Menuiseries | Quantité estimée | Solutions existantes | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet1 | Commentaires | Recommandations | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet 2 | Commentaires | Recommandations | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance
Type de menuiserie | 0 | Bois SV ancien | 0 | 0 | Bois SV ancien | - | - | 0 | 0 | 0 | Bois SV ancien | - | - | 0 | 0 | 0
Type d'ouvrant | 0 | Non oscillo-battant | 0 | 0 | Non oscillo-battant | - | - | 0 | 0 | 0 | Non oscillo-battant | - | - | 0 | 0 | 0
Occultations | Quantité estimée | Solutions existantes | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet1 | Commentaires | Recommandations | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet 2 | Commentaires | Recommandations | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance
Type d'occultation extérieure | 0 | Volets persiennés métal | 0 | 0 | Volets persiennés métal | permettent de bien réguler la ventilation naturelle et l'éclairage | à préférer sur les façades entre sud et nord-ouest - envisager des volets à projection | 0 | 0 | 0 | Volets persiennés métal | permettent de bien réguler la ventilation naturelle et l'éclairage | à préférer sur les façades entre sud et nord-ouest - envisager des volets à projection | 0 | 0 | 0
Toiture | Quantité estimée | Solutions existantes | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet1 | Commentaires | Recommandations | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet 2 | Commentaires | Recommandations | Surcoût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance
Type de toiture et d'isolation | 0 | Existant Toiture terrasse non ou faiblement isolé | 0 | 0 | Existant Toiture terrasse non ou faiblement isolé | - | prévoir une isolation thermique | 0 | 0 | 0 | Existant Toiture terrasse non ou faiblement isolé | - | prévoir une isolation thermique | 0 | 0 | 0
DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS CVC-PB |  | EXISTANT |  |  | PROJET 1 | [5 empty] | PROJET 2
Chauffage | Quantité estimée | Solutions existantes | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet1 | Commentaires | Recommandations | Coût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet 2 | Commentaires | Recommandations | Coût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance
Système production chauffage |  | Collectif - Fioul | 0 | 0 | Collectif - Fioul | coût du combustible fluctuant - mauvais bilan carbone | bien traiter l'isolation des réseaux collectifs | 0 | 0 | 0 | Collectif - Fioul | coût du combustible fluctuant - mauvais bilan carbone | bien traiter l'isolation des réseaux collectifs | 0 | 0 | 0
Emission |  | Radiative murale | 0 | 0 | Radiative murale | solution traditionnelle - équilibrage nécessaire | réaliser un désembouage quinquennal | 0 | 0 | 0 | Radiative murale | solution traditionnelle - équilibrage nécessaire | réaliser un désembouage quinquennal | 0 | 0 | 0
Régulation |  | Collective | 0 | 0 | Collective | difficulté majeure à réguler de manière efficace | étudier la mise en place d'une régulation par logement | 0 | 0 | 0 | Collective | difficulté majeure à réguler de manière efficace | étudier la mise en place d'une régulation par logement | 0 | 0 | 0
ECS | Quantité estimée | Solutions existantes | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet1 | Commentaires | Recommandations | Coût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet 2 | Commentaires | Recommandations | Coût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance
Système production ECS |  | Collectif - Fioul | 0 | 0 | Collectif - Fioul | - | vérifier l'état de la distribution et l'équilibrage et sur-isoler la distribution et le retour de boucle | 0 | 0 | 0 | Collectif - Fioul | - | vérifier l'état de la distribution et l'équilibrage et sur-isoler la distribution et le retour de boucle | 0 | 0 | 0
Ventilation | Quantité estimée | Solutions existantes | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet1 | Commentaires | Recommandations | Coût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance | Solutions projet 2 | Commentaires | Recommandations | Coût des travaux | Renouvellement | Coût annuel d'entretien/maintenance
Système de ventilation |  | Collective - VMC | 0 | 0 | Collective - VMC | peut nécessiter un tubage des conduits existants | assurer une maintenance annuelle sur les extracteurs et bouches - nettoyage quinquennal des conduites | 0 | 0 | 0 | Collective - VMC | peut nécessiter un tubage des conduits existants | assurer une maintenance annuelle sur les extracteurs et bouches - nettoyage quinquennal des conduites | 0 | 0 | 0

## BD_BATI-EQUIPEMENTS
COÛT DE LA SOLUTION "Référence"
Solution de référence | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | Coût des travaux | Durée de vie | Récurrence Entretien | Coût entretien | Coût annuel entretien | Investissement travaux global | Renouvellement global - Projet | Coût global d'entretien/maintenance | Renouvellement global - Existant
Non isolé sur caves | inconfort lié aux planchers froids | isoler (vertical ou horizontal) les fondations par l'extérieur (ITE recommandée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sol minéral (béton ciré et dérivés, mortier teinté, pierre, carrelage, …) | grande durée de vie, sans entretien | à privilégier dans les espaces de jour, circulations, pièces humides - prévoir une sous-face acoustique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITE avec PSE et enduit | très dangereux en cas d'incendie | cloisonnement étanche par rapport au volume intérieur - attention au risque incendie en cours de chantier | 120 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC DV performant | faible résistance, bonne performance, entretien régulier indispensable | prévoir un entretien quinquennal pour maintenir leur performance | 380 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non oscillo-battant | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volets roulants PVC | ne permet pas d'assurer une protection solaire et un éclairage naturel simultané | nécessitent une maintenance régulière - envisager des volets à projection | 80 | 20 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture terrasse isolant PU protection gravillons | - | prévoir un entretien | 90 | 30 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
BASE DE DONNEES BATI-EQUIPEMENTS
Plancher bas | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | Coût des travaux | Durée de vie | Récurrence Entretien | Coût entretien | Coût annuel entretien | Investissement travaux global | Renouvellement global - Projet | Coût global d'entretien/maintenance | Renouvellement global - Existant
Technique d'isolation du plancher bas
Isolation périphérique des fondations | offre une bonne inertie aux logements du RdC | veiller à la continuité avec l'isolant mural (ITE recommandée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Isolé en sous-face sur cave ou VS | manque de traitement du pont thermique périphérique | ajouter une isolation intérieure des fondations | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non isolé sur caves | inconfort lié aux planchers froids | isoler (vertical ou horizontal) les fondations par l'extérieur (ITE recommandée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non isolé sur terre-plein | inconfort lié aux planchers froids | isoler (vertical ou horizontal) les fondations par l'extérieur (ITE recommandée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non isolé sur VS | inconfort lié aux planchers froids | isoler (vertical ou horizontal) les fondations par l'extérieur (ITE recommandée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revêtement de sol
Parquet bois | fragile en logement social, confortable dans les espaces de nuit | à réserver aux espaces de nuit, prévoir une maintenance décennale - prévoir une sous-face acoustique - supprime l'effet de "masse" d'un revêtement "dur" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sol minéral (béton ciré et dérivés, mortier teinté, pierre, carrelage, …) | grande durée de vie, sans entretien | à privilégier dans les espaces de jour, circulations, pièces humides - prévoir une sous-face acoustique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sol PVC | usure rapide | prévoir une maintenance décennale prévoir une sous-face acoustique - supprime l'effet de "masse" d'un revêtement "dur" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sol stratifié | robustesse moyenne, pas de maintenance | à renouveler sur la durée de vie du bâtiment - prévoir une sous-face acoustique - supprime l'effet de "masse" d'un revêtement "dur" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mur sur extérieur | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | Coût des travaux | Durée de vie | Récurrence Entretien | Coût entretien | Coût annuel entretien | Investissement travaux global | Renouvellement global - Projet | Coût global d'entretien/maintenance | Renouvellement global - Existant
Technique isolation
ITE avec isolant biosourcé (fibre de bois) et bardage | bonne durée de vie - stockage de CO2 | traiter le risque de bloquage de la vapeur d'eau - utiliser un produit dense ne tassant pas | 170 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITE avec Laine de roche et bardage | bonne durée de vie - perd sa qualité si humide | traiter le risque de bloquage de la vapeur d'eau | 160 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITE avec PSE et enduit | très dangereux en cas d'incendie | cloisonnement étanche par rapport au volume intérieur - attention au risque incendie en cours de chantier | 120 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mur béton non isolé | très consommateur d'énergie - condensation en hiver | nécessite une intervention | 0 | 0 | 25 | 60 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Menuiseries | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | Coût des travaux | Durée de vie | Récurrence Entretien | Coût entretien | Coût annuel entretien | Investissement travaux global | Renouvellement global - Projet | Coût global d'entretien/maintenance | Renouvellement global - Existant
Type de menuiserie
Aluminium DV ancien | très résistant, sans entretien, performance moyenne | - | 500 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluminium DV performant | très résistant, sans entretien, performance moyenne | à privilégier pour les menuiseries de grande taille | 500 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bois DV ancien | très résistant, entretien nécessaire | à privilégier pour les pièces de vie | 500 | 35 | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Bois DV performant | très résistant, entretien nécessaire, bonne performance | à privilégier pour les pièces de vie | 500 | 35 | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Bois SV ancien | - | - | 400 | 40 | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Mixte bois-alu DV | très résistant aux UV, faible entretien, bonne performance | - | 550 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC DV ancien | faible résistance, bonne performance, entretien régulier indispensable | prévoir un entretien quinquennal pour maintenir leur performance | 380 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC DV performant | faible résistance, bonne performance, entretien régulier indispensable | prévoir un entretien quinquennal pour maintenir leur performance | 380 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'ouvrant
Non oscillo-battant | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oscillo-battant alu | permet de réguler la ventilation naturelle et l'ani-effraction nocturne | à privilégier pour les pièces de nuit - prévoir un entretien | 20 | 35 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Oscillo-battant PVC | permet de réguler la ventilation naturelle et l'ani-effraction nocturne | à privilégier pour les pièces de nuit - prévoir un entretien | 20 | 25 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Occultations | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | Coût des travaux | Durée de vie | Récurrence Entretien | Coût entretien | Coût annuel entretien | Investissement travaux global | Renouvellement global - Projet | Coût global d'entretien/maintenance | Renouvellement global - Existant
Type d'occultation extérieure
Brise soleil à lames orientables | confort élevé | prévoir un entretien décennal | 170 | 30 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Volets bois traditionnels (sur charnières) | nécessite un entretien | prévoir un entretien décennal | 170 | 40 | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Volets coulissants | permettent de bien réguler la ventilation naturelle et l'éclairage | à privilégier sur les façades lisses | 140 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volets persiennés métal | permettent de bien réguler la ventilation naturelle et l'éclairage | à préférer sur les façades entre sud et nord-ouest - envisager des volets à projection | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volets persiennés PVC | permettent de bien réguler la ventilation naturelle et l'éclairage | à préférer sur les façades entre sud et nord-ouest - envisager des volets à projection | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volets roulants alu | ne permet pas d'assurer une protection solaire et un éclairage naturel simultané | nécessitent une maintenance régulière - envisager des volets à projection | 110 | 30 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Volets roulants PVC | ne permet pas d'assurer une protection solaire et un éclairage naturel simultané | nécessitent une maintenance régulière - envisager des volets à projection | 80 | 20 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | Coût des travaux | Durée de vie | Récurrence Entretien | Coût entretien | Coût annuel entretien | Investissement travaux global | Renouvellement global - Projet | Coût global d'entretien/maintenance | Renouvellement global - Existant
Type de toiture et d'isolation
Existant Toiture terrasse non ou faiblement isolé | - | prévoir une isolation thermique | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Existant Toiture tuile non ou faiblement isolé | - | prévoir une isolation thermique |  |  | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture tuile isolant biosourcé par panneaux rigides ou semi-rigides | permet un stockage de CO2 - permet un déphasage | gérer l'humidité - prévoir un platelage pour la circulation dans les combles | 45 | 30 | 5 | 2.25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture tuile isolant biosourcé par soufflage | résiste mal à la ventilation des combles - tendance à se déplacer | prévoir un platelage pour la circulation dans les combles | 30 | 20 | 5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture tuile isolant laine minérale par panneaux | faible inertie en été | prévoir un platelage pour la circulation dans les combles | 35 | 30 | 5 | 1.75 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture tuile isolant laine minérale par soufflage | résiste mal à la ventilation des combles - tendance à se déplacer | prévoir un platelage pour la circulation dans les combles | 20 | 20 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture tuile isolation sous-rampants | risque d'inconfort en été |  | 75 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture terrasse isolant LR étanchéité autoprotégée | - | prévoir un entretien | 120 | 25 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture terrasse isolant LR protection gravillons | - | prévoir un entretien | 105 | 30 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture terrasse isolant PU étanchéité autoprotégée | - | prévoir un entretien | 100 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture terrasse isolant PU protection gravillons | - | prévoir un entretien | 90 | 30 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture terrasse isolation inversée (ajout d'isolant sur étanchéité existante) | l'isolant est soumis aux aléas climatiques | prévoir un entretien de la couche de protection de l'isolant | 45 | 20 | 1 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Toiture végétalisée | gain sur le confort d'été si toiture arrosée | necéssite un entretien régulier pour être durable | 145 | 30 | 1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Chauffage | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | Coût des travaux | Durée de vie | Récurrence Entretien | Coût entretien | Coût annuel entretien | Investissement travaux global | Renouvellement global - Projet | Coût global d'entretien/maintenance | Renouvellement global - Existant
Système production chauffage |  |  | rentrer le coût de chacune des solutions envisagées
Collectif - Biomasse | bon bilan carbone - Nécessite une distribution collective | bien traiter l'isolation des réseaux collectifs - la conception de l'équipement doit être traitée avec attention | 10000 | 30 | 1 | 198 | 198 | 10000 | 0 | 0 | 0
Collectif - Fioul | coût du combustible fluctuant - mauvais bilan carbone | bien traiter l'isolation des réseaux collectifs | 10000 | 30 | 1 | 79.2 | 79.2 | 10000 | 0 | 0 | 0
Collectif - Gaz naturel | coût du combustible fluctuant - mauvais bilan carbone | bien traiter l'isolation des réseaux collectifs | 10000 | 30 | 1 | 79.2 | 79.2 | 10000 | 0 | 0 | 0
Collectif - Gaz propane | coût du combustible élevé - mauvais bilan carbone | bien traiter l'isolation des réseaux collectifs | 10000 | 30 | 1 | 79.2 | 79.2 | 10000 | 0 | 0 | 0
Collectif - Pompe à chaleur | l'entretien nécessite une entreprise habilitée pour la manipulation des fluides frigorigènes | bien traiter l'isolation des réseaux collectifs | 10000 | 25 | 1 | 54 | 54 | 10000 | 0 | 0 | 0
Collectif - Réseau de chaleur - chauffage urbain | à coordonner avec le concessionnaire | bien traiter l'isolation des réseaux collectifs | 10000 | 30 | 1 | 74.2 | 74.2 | 10000 | 0 | 0 | 0
Individuel - Electrique | coût de l'énergie en hausse - bilan écologique discutable |  | 1500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Individuel - Gaz naturel | énergie économique - mauvais bilan carbone | prévoir la gestion de l'entretien individuel réglementaire des chaudières | 2000 | 20 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
Individuel - Pompe à chaleur | risque de nuisances acoustiques | prévoir la gestion de l'entretien individuel des chaudières | 3000 | 15 | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
Emission
Plancher chauffant | difficulté à réguler - maintenance impossible - confort | réaliser un désembouage quinquennal - faire un contrôle décennal de l'état du réseau | 4500 | 25 | 5 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Radiative murale | solution traditionnelle - équilibrage nécessaire | réaliser un désembouage quinquennal | 1800 | 35 | 10 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Régulation
Collective | difficulté majeure à réguler de manière efficace | étudier la mise en place d'une régulation par logement | 5000 | 15 | 1 | 650 | 650 | 5000 | 0 | 0 | 0
Collective + robinets thermostatiques | compense partiellement les défauts de la régulation collective | - | 10000 | 15 | 1 | 650 | 650 | 10000 | 0 | 0 | 0
Individuelle par logement sur sonde thermique | - | ajouter un programmateur - position du thermostat dans les pièces froides | 150 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Individuelle par programmateur - pilotage par pièce | - | Prévoir pour les résidents une assistance pour la prise en main et le réglage | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | - | 350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ECS | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | Coût des travaux | Durée de vie | Récurrence Entretien | Coût entretien | Coût annuel entretien | Investissement travaux global | Renouvellement global - Projet | Coût global d'entretien/maintenance | Renouvellement global - Existant
Système production ECS
Collectif - biomasse | ne permet pas un arrêt de l'installation l'été pour un nettoyage complet sauf si appoint | vérifier l'état de la distribution et l'équilibrage et sur-isoler la distribution et le retour de boucle | 5000 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Collectif - Fioul | - | vérifier l'état de la distribution et l'équilibrage et sur-isoler la distribution et le retour de boucle | 5000 | 30 | 1 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Collectif - gaz naturel | - | vérifier l'état de la distribution et l'équilibrage et sur-isoler la distribution et le retour de boucle | 5000 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Collectif - gaz propane | - | vérifier l'état de la distribution et l'équilibrage et sur-isoler la distribution et le retour de boucle | 5000 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Collectif - réseau de chaleur - chauffage urbain | - | vérifier l'état de la distribution et l'équilibrage et sur-isoler la distribution et le retour de boucle | 5000 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Collectif - solaire thermique appoint électrique | risque de surchauffe en été - économique mais entretien annuel "indispensable" - impose gros stockage | imposer capteurs > 45°, si possible > 60° - attention à la prise au vent - proscrire les tubes sous vide - prévoir une conception soignée et un prestataire qualifié | 1300 | 30 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
Collectif - solaire thermique appoint gaz naturel | risque de surchauffe en été - économique mais entretien annuel "indispensable" - impose gros stockage | imposer capteurs > 45°, si possible > 60° - attention à la prise au vent - proscrire les tubes sous vide - prévoir une conception soignée et un prestataire qualifié | 1500 | 30 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
Individuel - CE électrique | sans aucun entretien | ne pas surdimensionner les volumes de stockage - rappel consommation ECS= 35l par jour par personne à 55°C. | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Individuel - CE gaz naturel | - | prévoir la gestion de l'entretien individuel réglementaire du chauffe-eau | 1200 | 20 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Individuel - CE gaz propane | - | prévoir la gestion de l'entretien individuel réglementaire du chauffe-eau | 1200 | 20 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Inidviduel - CE Thermodynamique | risque de nuisance acoustique - volumineux - nécessite un fort volume d'air | maintenance régulière indispensable - faire attention aux nuisances acoustiques | 4500 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Ventilation | Commentaires | Recommandations (dans la mesure du possible) | Coût des travaux | Durée de vie | Récurrence Entretien | Coût entretien | Coût annuel entretien | Investissement travaux global | Renouvellement global - Projet | Coût global d'entretien/maintenance | Renouvellement global - Existant
Système de ventilation
Collective - ventilation mécanique basse pression | dépend de la configuration des conduits existants et des souches en toiture | assurer une maintenance annuelle sur les extracteurs et bouches - nettoyage quinquennal des conduites | 25 | 25 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
Collective - système hybride / ventilation naturelle assistée | dépend de la configuration des conduits existants et des souches en toiture | prévoir un entretien annuel | 2 | 25 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
Collective - VMC | peut nécessiter un tubage des conduits existants | assurer une maintenance annuelle sur les extracteurs et bouches - nettoyage quinquennal des conduites | 35 | 25 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
Individuelle - caisson vmc double flux | peu adapté en logement collectif - nécessite un volume technique important | assurer une maintenance annuelle sur les extracteurs et bouches - nettoyage quinquennal des conduites | 4000 | 10 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Individuelle - caisson vmc simple flux | assure une bonne ventilation économique si correctement entretenue | assurer une maintenance annuelle sur les extracteurs et bouches - nettoyage quinquennal des conduites | 1500 | 10 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Individuelle - ventilation naturelle | économique mais nécessite une gestion par l'occupant | nettoyage annuel des bouches de ventilation et associer à la mise en place d'entrées d'air dans les menuiseries | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0

## ATTRACTIVITE
DONNEES ATTRACTIVITE
6-1 : Tableau des loyers de référence
| ratio par défaut | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Bâtiment
Ratio des loyers par type d'appartement | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38
Loyers annuels actuels |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6-2 : Tableau des loyers cumulés actualisés
Actualisation sur ans | Cumul
Loyers cumulés et actualisés | #N/A
6-3 : Tableau coût rotation par logement
Gestion administrative | 825
Travaux de remise en état | 2000 | Coût moyen d'un rafraichissement d'un appartement
Coût d'une rotation par logement | 2825
6-4 : Tableau taux de rotation annuel du bâtiment | Case "Global" fonctionne si le nombre global de logements est renseigné dans l'onglet IDENTITE
| Global | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Moyenne pondérée
Taux de référence de rotation actuelle du site |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
Taux pondéré de rotation | [6 empty] | 0%
6-5 : Tableau taux de vacance des logements | Case "Global" fonctionne si le nombre global de logements est renseigné dans l'onglet IDENTITE
| Global | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Moyenne pondérée
Taux de référence de vacance actuelle du site |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
Taux pondéré de vacance | [6 empty] | 0%
6-6 : Tableau "notation" de l'attractivité
Thèmes proposés | EXISTANT |  | PROJET 1 |  | PROJET 2
Attractivité commerciale (note sur 5) | 0 |  | 0 |  | 0
Qualité urbaine (note sur 5) | 0 |  | 0 |  | 0
Fonctionnement social (note sur 5) | 0 |  | 0 |  | 0
Sécurité (note sur 5) | 0 |  | 0 |  | 0
……… (note sur 5)
Attractivité globale (note sur 20) | 0 |  | 0 |  | 0
6-7 : Tableau moyenne pondérée rotation & vacance
| EXISTANT |  | PROJET 1 |  | PROJET 2
Taux de rotation impacté par l'attractivité | 0% |  | 0% |  | 0%
Taux de vacance impacté par l'attractivité | 0% |  | 0% |  | 0%
6-8 : Tableau coût annuel rotation & vacance
| EXISTANT |  | PROJET 1 |  | PROJET 2
Coût annuel de la rotation | 0 |  | 0 |  | 0
Coût annuel de la vacance | 0 |  | 0 |  | 0
6-9 : Tableau coût rotation & vacance actualisée
| EXISTANT |  | PROJET 1 |  | PROJET 2
Coût de la rotation sur la période d'observation | 0 |  | 0 |  | 0
Coût de la vacance sur la période d'observation | 0 |  | 0 |  | 0

## ENERGIE
DONNEES ENERGETIQUE | EXISTANT | [6 empty] | PROJET 1 | [6 empty] | PROJET 2
7-1 : Tableau des consommations | Cases à remplir à partir des données énergétiques disponibles pour le site | [6 empty] | Cases à remplir à partir des données énergétiques disponibles pour le site | [6 empty] | Cases à remplir à partir des données énergétiques disponibles pour le site
Méthode/sources | 3CL | TH-C-E-Ex | Facture ou relève |  |  |  |  | 3CL | TH-C-E-Ex | Facture ou relève |  |  |  |  | 3CL | TH-C-E-Ex | Facture ou relève
Usages (RT existant) | DPE | RT existant | Consommations réelles globales (Chauff/ECS séparées) |  |  |  |  | DPE | RT existant | Consommations réelles globales (Chauff/ECS séparées) |  |  |  |  | DPE | RT existant | Consommations réelles globales (Chauff/ECS séparées)
Chauffage | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ECS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Refroidissement | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ventilation | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Auxiliaire | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Eclairage | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PV | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Source des données de consommation utilisées pour le calcul de l'étiquette | RT existant | [6 empty] | RT existant | [6 empty] | RT existant
7-2 : Tableau calcul étiquette énergie | valeurs données à titre indicatif | [6 empty] | valeurs données à titre indicatif | [6 empty] | valeurs données à titre indicatif
| Energie finale | Ratio energie finale | Ratio energie primaire | Emission CO2 |  |  |  | Energie finale | Ratio energie finale | Ratio energie primaire | Emission CO2 |  |  |  | Energie finale | Ratio energie finale | Ratio energie primaire | Emission CO2
dont chauffage | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A
dont ECS (énergie d'appoint si solaire) | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #N/A | #N/A
dont refroidissement | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
dont autres usages (yc éclairage) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7-3 : Etiquette énergie
| Etiquette énergie |  | Etiquette climat |  |  |  |  | Etiquette énergie |  | Etiquette climat |  |  |  |  | Etiquette énergie |  | Etiquette climat
Etiquette énergie | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7-4 : Tableau des énergies principales
| Energie principale |  | Distribution | Prix de l'énergie | Coef conversion énergie primaire | Coef conversion CO2 |  | Energie principale |  | Distribution | Prix de l'énergie | Coef conversion énergie primaire | Coef conversion CO2 |  | Energie principale |  | Distribution | Prix de l'énergie | Coef conversion énergie primaire | Coef conversion CO2
Chauffage | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
ECS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
Refroidissement | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Autres usages | électricité réseau public |  |  | 0.144 | 2.58 | 0.18 |  | électricité réseau public |  | 0 | 0.144 | 2.58 | 0.18 |  | électricité réseau public |  | 0 | 0.144 | 2.58 | 0.18
7-5: Tableau des abonnements énergétiques
COLLECTIF | Abonnements collectifs |  | Prix de l'abonnement annuel | Nombre d'abonnement |  |  |  | Abonnements collectifs |  | Prix de l'abonnement au bâtiment | Nombre d'abonnement |  |  |  | Abonnements collectifs |  | Prix de l'abonnement au bâtiment | Nombre d'abonnement
Abonnement collectif électrique (1) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Abonnement collectif électrique (2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Abonnement collectif gaz / réseau de chaleur (1) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Abonnement collectif gaz / réseau de chaleur (2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Montant des abonnements collectif |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
INDIVIDUEL | Abonnements individuels |  | Prix de l'abonnement annuel | Nombre d'abonnement |  |  |  | Abonnements individuels |  | Prix de l'abonnement par logement | Nombre d'abonnement |  |  |  | Abonnements individuels |  | Prix de l'abonnement par logement | Nombre d'abonnement
Abonnement individuel électrique (1) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Abonnement individuel électrique (2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Abonnement individuel gaz / réseau de chaleur (1) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Abonnement individuel gaz / réseau de chaleur (2) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Montant des abonnements individuels |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
DEPENSES ENERGETIQUES | EXISTANT | [6 empty] | PROJET 1 | [6 empty] | PROJET 2
7-6 : Coût des énergies
Coût des énergies actuelles (usages RT) Au bâtiment | Ratio du coût des énergies | Coût des abonnements | [5 empty] | Ratio du coût des énergies | Coût des abonnements | [5 empty] | Ratio du coût des énergies | Coût des abonnements
Energie collectif | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Energie individuel | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Energie (collectif + individuel) | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7-7 : Coût des énergies actualisées
Coût des énergies actualisées (usages RT) Au bâtiment | Ratio du coût des énergies | Coût des abonnements | [5 empty] | Ratio du coût des énergies | Coût des abonnements | [5 empty] | Ratio du coût des énergies | Coût des abonnements
Cumul énergie actualisé sur ans | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0
7-8 : Coûts énergétiques
| Global | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Cumul | Global | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Cumul | Global | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Cumul
Consommation annuelle individuelle par logement | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Consommation annuelle de la résience par type | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7-9 : Coûts énergétiques actualisés
| Global | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Cumul | Global | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Cumul | Global | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Cumul
Consommation P1 sur ans | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
dont P1 charges énergie collectif | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
dont P1 charges énergie individualisées | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## RESULTATS
| RESULTATS - COÛT GLOBAL - ans |  |  |  | COMMENTAIRES & NOTES
|  | EXISTANT | PROJET 1 | PROJET 2
| Attractivité | 0 | 0 | 0
| Renouvellement (bâti et équipements) | 0 | 0 | 0
| Entretien bâti | 0 | 0 | 0
| Entretien maintenance équipements | 0 | 0 | 0
| Energie (combustible) | 0 | 0 | 0 | montant impacté par la note sur la METHODOLOGIE
| Energie (abonnement) | 0 | 0 | 0
| Investissement | 0 | 0 | 0 | montant impacté par la note sur la METHODOLOGIE + surcoût
| Coût emprunt | 0 | 0 | 0
| Coût global sur ans | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | Ecart entre Existant et Projet
| DECOMPOSITION - COÛT GLOBAL - ans |  |  |  | COMMENTAIRES & NOTES
|  | COUT GLOBAL décomposé Bailleur/Locataire - EXISTANT | COUT GLOBAL décomposé Bailleur/Locataire - PROJET 1 | COUT GLOBAL décomposé Bailleur/Locataire - PROJET 2
| BAILLEUR | EXISTANT | PROJET 1 | PROJET 2
| Attractivité | 0 | 0 | 0
| Renouvellement (bâti et équipements) | 0 | 0 | 0
| Entretien bâti | 0 | 0 | 0
| Entretien maintenance équipements | 0 | 0 | 0
| Energie combustible - bailleur | 0 | 0 | 0
| Energie abonnement - bailleur | 0 | 0 | 0
| Investissement | 0 | 0 | 0
| Coût emprunt | 0 | 0 | 0
| Coût global bailleur sur ans | 0 | 0 | 0
| LOCATAIRE | EXISTANT | PROJET 1 | PROJET 2
| Energie combustible - locataire | 0 | 0 | 0
| Energie abonnement - locataire | 0 | 0 | 0
| Coût global locataire sur ans | 0 | 0 | 0
| Economie par rapport à l'existant |  | 0 | 0
| RESULTATS - METHODOLOGIE |  |  |  | COMMENTAIRES & NOTES
|  | EXISTANT | PROJET 1 | PROJET 2
6 | Origine de la rénovation |  | 0 | 0
18 | Montage du projet |  | 0 | 0
4 | Conception |  | 0 | 0
15 | Réalisation |  | 0 | 0
5 | Commissionnement |  | 0 | 0
16 | Exploitation |  | 0 | 0
| NOTE METHODOLOGIE |  | 0 | 0
| Impact de la méthodologie sur l'investissement |  | 0% | 0%
| Impact de la méthodologie sur la consommation |  | 0% | 0%
| RESULTATS - EXPLOITATION - ans |  |  |  | COMMENTAIRES & NOTES
| ENTRETIEN MAINTENANCE | EXISTANT | PROJET 1 | PROJET 2
| Plancher bas | 0 | 0 | 0
| Mur sur extérieur | 0 | 0 | 0
| Menuiseries | 0 | 0 | 0
| Occultations | 0 | 0 | 0
| Toiture | 0 | 0 | 0
| Chauffage (P2-P3) | 0 | 0 | 0
| ECS (P2-P3) | 0 | 0 | 0
| Ventilation (P2-P3) | 0 | 0 | 0
| RESULTATS - RESTE POUR VIVRE par mois |  |  |  | COMMENTAIRES & NOTES
| A renseigner par l'utilisateur | Charges mensuelles d'un foyer type - EXISTANT | Charges mensuelles d'un foyer type - PROJET 1 | Charges mensuelles d'un foyer type - PROJET 2
| MENSUEL | EXISTANT | PROJET 1 | PROJET 2
| Revenus | 1100 | 1100 | 1100
| Aides | 300 | 300 | 300
| Loyer | 262.8 | 262.8 | 262.8 | Loyer pour un T3
| Facture énergie locataire | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Abonnements énergies locataire | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Chages locataire - autres qu'énergies | 100 | 100 | 100
| Autres dépenses contraintes ménage | 300 | 300 | 300 | (cf. détail ci-dessous)
| Reste pour vivre | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Détail "Autres dépenses contraintes ménage"
Mensuel
| communication (téléphone / intenet etc…) | 50
| mobilité (transport, voiture, essence, assurance etc..) | 150
| taxes (habitation / ménagère / redevance etc…) | 80
| assurances (habitation) | 20
| Autres dépenses contraintes ménage | 300

## HYPOTHESES
DONNEES ECONOMIQUES ENERGIE
10-1 : Tableau prix de l'énergie / facteur de conversion | Valeurs à adapter, si besoin, à la réalité du site. Si vous ne savez pas, ne modifiez rien.
| Prix hors abonnement (€ TTC / kWh) | coef conversion énergie primaire (Cep) | Coef conversion CO2 (kg/kWh) | Hausse annuelle prévisible | Energie coefficient de cumul sur ans
Bois granulés | 0.051 | 0.6 | 0.013 | 4% | #N/A
Bois plaquettes | 0.032 | 0.6 | 0.013 | 4% | #N/A
Electricité réseau public | 0.144 | 2.58 | 0.18 | 5% | #N/A
Fioul domestique | 0.089 | 1 | 0.3 | 5% | #N/A
Gaz de ville | 0.049 | 1 | 0.234 | 5% | #N/A
Gaz propane | 0.125 | 1 | 0.274 | 5% | #N/A
Réseau de chaleur | 0.036988 | 1 | 0.089 | 4% | #N/A
10-2 : Tableau prix de l'abonnement collectif
Type d'abonnement collectif | Prix de l'abonnement annuel
Collectif - Electrique - Bleu Base - 06 kVA | 86.48
Collectif - Electrique - Bleu Base - 09 kVA | 114.63
Collectif - Electrique - Bleu Base - 12 kVA | 176.28
Collectif - Electrique - Bleu Base - 15 kVA | 202.23
Collectif - Electrique - Bleu Base - 18 kVA | 232.62 | plus disponible à la souscription
Collectif - Electrique - Bleu Base - 24 kVA | 495.2 | plus disponible à la souscription
Collectif - Electrique - Bleu Base - 30 kVA | 612 | plus disponible à la souscription
Collectif - Electrique - Bleu Base - 36 kVA | 708.79 | plus disponible à la souscription
Collectif - Electrique - Jaune 42kVA | 1552.32 | Prime fixe
Collectif - Electrique - Jaune 78kVA | 2882.88 | Prime fixe
Collectif - Electrique - Jaune 156kVA | 5765.76 | Prime fixe
Collectif - Electrique - Jaune 192kVA | 7096.32 | Prime fixe
Collectif - Electrique - Jaune 228kVA | 8426.88 | Prime fixe
Collectif - Gaz de ville - B2I | 220.71 | plus de 30 000 kWh.an - usage : chaufferie collective de petite taille (20 logements)
Collectif - Gaz de ville - B2S | 1223.23 | entre 150 000 et 300 000 kWh.an - Usages : chaufferie
Collectif - Reseau de chaleur | 0
10-3 : Tableau prix de l'abonnement individuel
Type d'abonnement individuel | Prix de l'abonnement annuel
Individuel - Electrique - Bleu Base - 03 kVA | 53.27
Individuel - Electrique - Bleu Base - 06 kVA | 86.48
Individuel - Electrique - Bleu Base - 09 kVA | 114.63
Individuel - Electrique - Bleu Base - 12 kVA | 176.28
Individuel - Electrique - Bleu Base - 15 kVA | 202.23
Individuel - Electrique - Bleu Base - 18 kVA | 232.62 | plus disponible à la souscription
Individuel - Electrique - Bleu Base - 24 kVA | 495.2 | plus disponible à la souscription
Individuel - Electrique - Bleu Base - 30 kVA | 612 | plus disponible à la souscription
Individuel - Electrique - Bleu Base - 36 kVA | 708.79 | plus disponible à la souscription
Individuel - Electrique - Bleu HC - 06 kVA | 92.53
Individuel - Electrique - Bleu HC - 09 kVA | 123.95
Individuel - Electrique - Bleu HC - 12 kVA | 200.68
Individuel - Electrique - Bleu HC - 15 kVA | 232.54
Individuel - Electrique - Bleu HC - 18 kVA | 261.62
Individuel - Electrique - Bleu HC - 24 kVA | 549.38
Individuel - Electrique - Bleu HC - 30 kVA | 649.22
Individuel - Electrique - Bleu HC - 36 kVA | 746.9
Individuel - Electrique - Tempo - 09 kVA | 125.98
Individuel - Electrique - Tempo - 12 kVA | 201.82
Individuel - Electrique - Tempo - 15 kVA | 233.68
Individuel - Electrique - Tempo - 18 kVA | 256.43
Individuel - Electrique - Tempo - 30 kVA | 641.62
Individuel - Electrique - Tempo - 36 kVA | 787.29
Individuel - Gaz de ville - B0 | 74.27 | entre 1 000 et 6 000 kWh.an - usages : cuisson + ECS
Individuel - Gaz de ville - B1 | 220.71 | entre 6 000 et 30 000 kWh.an - usages : cuisson + ECS + chauffage
Individuel - Gaz de ville - B2I | 220.71 | plus de 30 000 kWh.an - Usage : chaufferie collective de petite taille (20 logements)
Individuel - Gaz de ville - Base | 62.37 | inférieur à 1000 kWh.an - usages :gaz cuisson
Individuel - Reseau de chaleur | 200

## ACTUALISATION
| ACTUALISATION LOYER |  |  |  | ACTUALISATION PRIX ENERGIE
| Rappel des données d'entrée: |  |  |  | Rappel des données d'entrée:
| Taux annuel actualisation loyers |  |  | 1.1% | Hausse prévisible - Inflation | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2%
| Durée amortissement |  |  | 0
| nombre de logements |  |  | 0
| SHAB total (m2) |  |  | 0
| cumul loyers annuels actuel |  |  | 0
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Loyers cumulés et actualisés du projet sur ans |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Année | Actualisation | Loyers annuel actualisés | Loyers cumulés et actualisés | Année | bois granulés | bois plaquettes | électricité réseau public | fioul domestique | gaz de ville | gaz propane | Réseau de chaleur
1 | année 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | année 2 | 101.1% | 0 | 0 | 1 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02
3 | année 3 | 102.2% | 0 | 0 | 2 | 3.0604 | 3.0604 | 3.0909 | 3.0909 | 3.0909 | 3.0909 | 3.0604
4 | année 4 | 103.3% | 0 | 0 | 3 | 4.1216 | 4.1216 | 4.1836 | 4.1836 | 4.1836 | 4.1836 | 4.1216
5 | année 5 | 104.5% | 0 | 0 | 4 | 5.204 | 5.204 | 5.3091 | 5.3091 | 5.3091 | 5.3091 | 5.204
6 | année 6 | 105.6% | 0 | 0 | 5 | 6.3081 | 6.3081 | 6.4684 | 6.4684 | 6.4684 | 6.4684 | 6.3081
7 | année 7 | 106.8% | 0 | 0 | 6 | 7.4343 | 7.4343 | 7.6625 | 7.6625 | 7.6625 | 7.6625 | 7.4343
8 | année 8 | 108% | 0 | 0 | 7 | 8.583 | 8.583 | 8.8923 | 8.8923 | 8.8923 | 8.8923 | 8.583
9 | année 9 | 109.1% | 0 | 0 | 8 | 9.7546 | 9.7546 | 10.1591 | 10.1591 | 10.1591 | 10.1591 | 9.7546
10 | année 10 | 110.3% | 0 | 0 | 9 | 10.9497 | 10.9497 | 11.4639 | 11.4639 | 11.4639 | 11.4639 | 10.9497
11 | année 11 | 111.6% | 0 | 0 | 10 | 12.1687 | 12.1687 | 12.8078 | 12.8078 | 12.8078 | 12.8078 | 12.1687
12 | année 12 | 112.8% | 0 | 0 | 11 | 13.4121 | 13.4121 | 14.192 | 14.192 | 14.192 | 14.192 | 13.4121
13 | année 13 | 114% | 0 | 0 | 12 | 14.6803 | 14.6803 | 15.6178 | 15.6178 | 15.6178 | 15.6178 | 14.6803
14 | année 14 | 115.3% | 0 | 0 | 13 | 15.9739 | 15.9739 | 17.0863 | 17.0863 | 17.0863 | 17.0863 | 15.9739
15 | année 15 | 116.6% | 0 | 0 | 14 | 17.2934 | 17.2934 | 18.5989 | 18.5989 | 18.5989 | 18.5989 | 17.2934
16 | année 16 | 117.8% | 0 | 0 | 15 | 18.6393 | 18.6393 | 20.1569 | 20.1569 | 20.1569 | 20.1569 | 18.6393
17 | année 17 | 119.1% | 0 | 0 | 16 | 20.0121 | 20.0121 | 21.7616 | 21.7616 | 21.7616 | 21.7616 | 20.0121
18 | année 18 | 120.4% | 0 | 0 | 17 | 21.4123 | 21.4123 | 23.4144 | 23.4144 | 23.4144 | 23.4144 | 21.4123
19 | année 19 | 121.8% | 0 | 0 | 18 | 22.8406 | 22.8406 | 25.1169 | 25.1169 | 25.1169 | 25.1169 | 22.8406
20 | année 20 | 123.1% | 0 | 0 | 19 | 24.2974 | 24.2974 | 26.8704 | 26.8704 | 26.8704 | 26.8704 | 24.2974
21 | année 21 | 124.5% | 0 | 0 | 20 | 25.7833 | 25.7833 | 28.6765 | 28.6765 | 28.6765 | 28.6765 | 25.7833
22 | année 22 | 125.8% | 0 | 0 | 21 | 27.299 | 27.299 | 30.5368 | 30.5368 | 30.5368 | 30.5368 | 27.299
23 | année 23 | 127.2% | 0 | 0 | 22 | 28.845 | 28.845 | 32.4529 | 32.4529 | 32.4529 | 32.4529 | 28.845
24 | année 24 | 128.6% | 0 | 0 | 23 | 30.4219 | 30.4219 | 34.4265 | 34.4265 | 34.4265 | 34.4265 | 30.4219
25 | année 25 | 130% | 0 | 0 | 24 | 32.0303 | 32.0303 | 36.4593 | 36.4593 | 36.4593 | 36.4593 | 32.0303
26 | année 26 | 131.5% | 0 | 0 | 25 | 33.6709 | 33.6709 | 38.553 | 38.553 | 38.553 | 38.553 | 33.6709
27 | année 27 | 132.9% | 0 | 0 | 26 | 35.3443 | 35.3443 | 40.7096 | 40.7096 | 40.7096 | 40.7096 | 35.3443
28 | année 28 | 134.4% | 0 | 0 | 27 | 37.0512 | 37.0512 | 42.9309 | 42.9309 | 42.9309 | 42.9309 | 37.0512
29 | année 29 | 135.8% | 0 | 0 | 28 | 38.7922 | 38.7922 | 45.2189 | 45.2189 | 45.2189 | 45.2189 | 38.7922
30 | année 30 | 137.3% | 0 | 0 | 29 | 40.5681 | 40.5681 | 47.5754 | 47.5754 | 47.5754 | 47.5754 | 40.5681
31 | année 31 | 138.8% | 0 | 0 | 30 | 42.3794 | 42.3794 | 50.0027 | 50.0027 | 50.0027 | 50.0027 | 42.3794
32 | année 32 | 140.4% | 0 | 0 | 31 | 44.227 | 44.227 | 52.5028 | 52.5028 | 52.5028 | 52.5028 | 44.227
33 | année 33 | 141.9% | 0 | 0 | 32 | 46.1116 | 46.1116 | 55.0778 | 55.0778 | 55.0778 | 55.0778 | 46.1116
34 | année 34 | 143.5% | 0 | 0 | 33 | 48.0338 | 48.0338 | 57.7302 | 57.7302 | 57.7302 | 57.7302 | 48.0338
35 | année 35 | 145.1% | 0 | 0 | 34 | 49.9945 | 49.9945 | 60.4621 | 60.4621 | 60.4621 | 60.4621 | 49.9945
36 | année 36 | 146.7% | 0 | 0 | 35 | 51.9944 | 51.9944 | 63.2759 | 63.2759 | 63.2759 | 63.2759 | 51.9944
37 | année 37 | 148.3% | 0 | 0 | 36 | 54.0343 | 54.0343 | 66.1742 | 66.1742 | 66.1742 | 66.1742 | 54.0343
38 | année 38 | 149.9% | 0 | 0 | 37 | 56.1149 | 56.1149 | 69.1594 | 69.1594 | 69.1594 | 69.1594 | 56.1149
39 | année 39 | 151.5% | 0 | 0 | 38 | 58.2372 | 58.2372 | 72.2342 | 72.2342 | 72.2342 | 72.2342 | 58.2372
40 | année 40 | 153.2% | 0 | 0 | 39 | 60.402 | 60.402 | 75.4013 | 75.4013 | 75.4013 | 75.4013 | 60.402
41 | année 41 | 154.9% | 0 | 0 | 40 | 62.61 | 62.61 | 78.6633 | 78.6633 | 78.6633 | 78.6633 | 62.61
42 | année 42 | 156.6% | 0 | 0 | 41 | 64.8622 | 64.8622 | 82.0232 | 82.0232 | 82.0232 | 82.0232 | 64.8622
43 | année 43 | 158.3% | 0 | 0 | 42 | 67.1595 | 67.1595 | 85.4839 | 85.4839 | 85.4839 | 85.4839 | 67.1595
44 | année 44 | 160.1% | 0 | 0 | 43 | 69.5027 | 69.5027 | 89.0484 | 89.0484 | 89.0484 | 89.0484 | 69.5027
45 | année 45 | 161.8% | 0 | 0 | 44 | 71.8927 | 71.8927 | 92.7199 | 92.7199 | 92.7199 | 92.7199 | 71.8927
46 | année 46 | 163.6% | 0 | 0 | 45 | 74.3306 | 74.3306 | 96.5015 | 96.5015 | 96.5015 | 96.5015 | 74.3306
47 | année 47 | 165.4% | 0 | 0 | 46 | 76.8172 | 76.8172 | 100.3965 | 100.3965 | 100.3965 | 100.3965 | 76.8172
48 | année 48 | 167.2% | 0 | 0 | 47 | 79.3535 | 79.3535 | 104.4084 | 104.4084 | 104.4084 | 104.4084 | 79.3535
49 | année 49 | 169.1% | 0 | 0 | 48 | 81.9406 | 81.9406 | 108.5406 | 108.5406 | 108.5406 | 108.5406 | 81.9406
50 | année 50 | 170.9% | 0 | 0 | 49 | 84.5794 | 84.5794 | 112.7969 | 112.7969 | 112.7969 | 112.7969 | 84.5794
51 | année 51 | 172.8% | 0 | 0 | 50 | 87.271 | 87.271 | 117.1808 | 117.1808 | 117.1808 | 117.1808 | 87.271
52 | année 52 | 174.7% | 0 | 0 | 51 | 90.0164 | 90.0164 | 121.6962 | 121.6962 | 121.6962 | 121.6962 | 90.0164
53 | année 53 | 176.6% | 0 | 0 | 52 | 92.8167 | 92.8167 | 126.3471 | 126.3471 | 126.3471 | 126.3471 | 92.8167
54 | année 54 | 178.6% | 0 | 0 | 53 | 95.6731 | 95.6731 | 131.1375 | 131.1375 | 131.1375 | 131.1375 | 95.6731
55 | année 55 | 180.5% | 0 | 0 | 54 | 98.5865 | 98.5865 | 136.0716 | 136.0716 | 136.0716 | 136.0716 | 98.5865
56 | année 56 | 182.5% | 0 | 0 | 55 | 101.5583 | 101.5583 | 141.1538 | 141.1538 | 141.1538 | 141.1538 | 101.5583
57 | année 57 | 184.5% | 0 | 0 | 56 | 104.5894 | 104.5894 | 146.3884 | 146.3884 | 146.3884 | 146.3884 | 104.5894
58 | année 58 | 186.6% | 0 | 0 | 57 | 107.6812 | 107.6812 | 151.78 | 151.78 | 151.78 | 151.78 | 107.6812
59 | année 59 | 188.6% | 0 | 0 | 58 | 110.8348 | 110.8348 | 157.3334 | 157.3334 | 157.3334 | 157.3334 | 110.8348
60 | année 60 | 190.7% | 0 | 0 | 59 | 114.0515 | 114.0515 | 163.0534 | 163.0534 | 163.0534 | 163.0534 | 114.0515

## EMPRUNT
EMPRUNT
Montant emprunter | 0
Taux d'emrunt | 0%
Durée d'emprunt (mois) | 0
Remboursement annuel | #NUM!
| Coût de l'emprunt | CAPITAL
Remboursement | 0 | #NUM!
Mois | Mois d'intêret | Capital remboursé | Somme restant à rembourser
1 | 0 | #NUM! | #NUM!
2 | 0 | 0 | #NUM!
3 | 0 | 0 | #NUM!
4 | 0 | 0 | #NUM!
5 | 0 | 0 | #NUM!
6 | 0 | 0 | #NUM!
7 | 0 | 0 | #NUM!
8 | 0 | 0 | #NUM!
9 | 0 | 0 | #NUM!
10 | 0 | 0 | #NUM!
11 | 0 | 0 | #NUM!
12 | 0 | 0 | #NUM!
13 | 0 | 0 | #NUM!
14 | 0 | 0 | #NUM!
15 | 0 | 0 | #NUM!
16 | 0 | 0 | #NUM!
17 | 0 | 0 | #NUM!
18 | 0 | 0 | #NUM!
19 | 0 | 0 | #NUM!
20 | 0 | 0 | #NUM!
21 | 0 | 0 | #NUM!
22 | 0 | 0 | #NUM!
23 | 0 | 0 | #NUM!
24 | 0 | 0 | #NUM!
25 | 0 | 0 | #NUM!
26 | 0 | 0 | #NUM!
27 | 0 | 0 | #NUM!
28 | 0 | 0 | #NUM!
29 | 0 | 0 | #NUM!
30 | 0 | 0 | #NUM!
31 | 0 | 0 | #NUM!
32 | 0 | 0 | #NUM!
33 | 0 | 0 | #NUM!
34 | 0 | 0 | #NUM!
35 | 0 | 0 | #NUM!
36 | 0 | 0 | #NUM!
37 | 0 | 0 | #NUM!
38 | 0 | 0 | #NUM!
39 | 0 | 0 | #NUM!
40 | 0 | 0 | #NUM!
41 | 0 | 0 | #NUM!
42 | 0 | 0 | #NUM!
43 | 0 | 0 | #NUM!
44 | 0 | 0 | #NUM!
45 | 0 | 0 | #NUM!
46 | 0 | 0 | #NUM!
47 | 0 | 0 | #NUM!
48 | 0 | 0 | #NUM!
49 | 0 | 0 | #NUM!
50 | 0 | 0 | #NUM!
51 | 0 | 0 | #NUM!
52 | 0 | 0 | #NUM!
53 | 0 | 0 | #NUM!
54 | 0 | 0 | #NUM!
55 | 0 | 0 | #NUM!
56 | 0 | 0 | #NUM!
57 | 0 | 0 | #NUM!
58 | 0 | 0 | #NUM!
59 | 0 | 0 | #NUM!
60 | 0 | 0 | #NUM!
61 | 0 | 0 | #NUM!
62 | 0 | 0 | #NUM!
63 | 0 | 0 | #NUM!
64 | 0 | 0 | #NUM!
65 | 0 | 0 | #NUM!
66 | 0 | 0 | #NUM!
67 | 0 | 0 | #NUM!
68 | 0 | 0 | #NUM!
69 | 0 | 0 | #NUM!
70 | 0 | 0 | #NUM!
71 | 0 | 0 | #NUM!
72 | 0 | 0 | #NUM!
73 | 0 | 0 | #NUM!
74 | 0 | 0 | #NUM!
75 | 0 | 0 | #NUM!
76 | 0 | 0 | #NUM!
77 | 0 | 0 | #NUM!
78 | 0 | 0 | #NUM!
79 | 0 | 0 | #NUM!
80 | 0 | 0 | #NUM!
81 | 0 | 0 | #NUM!
82 | 0 | 0 | #NUM!
83 | 0 | 0 | #NUM!
84 | 0 | 0 | #NUM!
85 | 0 | 0 | #NUM!
86 | 0 | 0 | #NUM!
87 | 0 | 0 | #NUM!
88 | 0 | 0 | #NUM!
89 | 0 | 0 | #NUM!
90 | 0 | 0 | #NUM!
91 | 0 | 0 | #NUM!
92 | 0 | 0 | #NUM!
93 | 0 | 0 | #NUM!
94 | 0 | 0 | #NUM!
95 | 0 | 0 | #NUM!
96 | 0 | 0 | #NUM!
97 | 0 | 0 | #NUM!
98 | 0 | 0 | #NUM!
99 | 0 | 0 | #NUM!
100 | 0 | 0 | #NUM!
101 | 0 | 0 | #NUM!
102 | 0 | 0 | #NUM!
103 | 0 | 0 | #NUM!
104 | 0 | 0 | #NUM!
105 | 0 | 0 | #NUM!
106 | 0 | 0 | #NUM!
107 | 0 | 0 | #NUM!
108 | 0 | 0 | #NUM!
109 | 0 | 0 | #NUM!
110 | 0 | 0 | #NUM!
111 | 0 | 0 | #NUM!
112 | 0 | 0 | #NUM!
113 | 0 | 0 | #NUM!
114 | 0 | 0 | #NUM!
115 | 0 | 0 | #NUM!
116 | 0 | 0 | #NUM!
117 | 0 | 0 | #NUM!
118 | 0 | 0 | #NUM!
119 | 0 | 0 | #NUM!
120 | 0 | 0 | #NUM!
121 | 0 | 0 | #NUM!
122 | 0 | 0 | #NUM!
123 | 0 | 0 | #NUM!
124 | 0 | 0 | #NUM!
125 | 0 | 0 | #NUM!
126 | 0 | 0 | #NUM!
127 | 0 | 0 | #NUM!
128 | 0 | 0 | #NUM!
129 | 0 | 0 | #NUM!
130 | 0 | 0 | #NUM!
131 | 0 | 0 | #NUM!
132 | 0 | 0 | #NUM!
133 | 0 | 0 | #NUM!
134 | 0 | 0 | #NUM!
135 | 0 | 0 | #NUM!
136 | 0 | 0 | #NUM!
137 | 0 | 0 | #NUM!
138 | 0 | 0 | #NUM!
139 | 0 | 0 | #NUM!
140 | 0 | 0 | #NUM!
141 | 0 | 0 | #NUM!
142 | 0 | 0 | #NUM!
143 | 0 | 0 | #NUM!
144 | 0 | 0 | #NUM!
145 | 0 | 0 | #NUM!
146 | 0 | 0 | #NUM!
147 | 0 | 0 | #NUM!
148 | 0 | 0 | #NUM!
149 | 0 | 0 | #NUM!
150 | 0 | 0 | #NUM!
151 | 0 | 0 | #NUM!
152 | 0 | 0 | #NUM!
153 | 0 | 0 | #NUM!
154 | 0 | 0 | #NUM!
155 | 0 | 0 | #NUM!
156 | 0 | 0 | #NUM!
157 | 0 | 0 | #NUM!
158 | 0 | 0 | #NUM!
159 | 0 | 0 | #NUM!
160 | 0 | 0 | #NUM!
161 | 0 | 0 | #NUM!
162 | 0 | 0 | #NUM!
163 | 0 | 0 | #NUM!
164 | 0 | 0 | #NUM!
165 | 0 | 0 | #NUM!
166 | 0 | 0 | #NUM!
167 | 0 | 0 | #NUM!
168 | 0 | 0 | #NUM!
169 | 0 | 0 | #NUM!
170 | 0 | 0 | #NUM!
171 | 0 | 0 | #NUM!
172 | 0 | 0 | #NUM!
173 | 0 | 0 | #NUM!
174 | 0 | 0 | #NUM!
175 | 0 | 0 | #NUM!
176 | 0 | 0 | #NUM!
177 | 0 | 0 | #NUM!
178 | 0 | 0 | #NUM!
179 | 0 | 0 | #NUM!
180 | 0 | 0 | #NUM!
181 | 0 | 0 | #NUM!
182 | 0 | 0 | #NUM!
183 | 0 | 0 | #NUM!
184 | 0 | 0 | #NUM!
185 | 0 | 0 | #NUM!
186 | 0 | 0 | #NUM!
187 | 0 | 0 | #NUM!
188 | 0 | 0 | #NUM!
189 | 0 | 0 | #NUM!
190 | 0 | 0 | #NUM!
191 | 0 | 0 | #NUM!
192 | 0 | 0 | #NUM!
193 | 0 | 0 | #NUM!
194 | 0 | 0 | #NUM!
195 | 0 | 0 | #NUM!
196 | 0 | 0 | #NUM!
197 | 0 | 0 | #NUM!
198 | 0 | 0 | #NUM!
199 | 0 | 0 | #NUM!
200 | 0 | 0 | #NUM!
201 | 0 | 0 | #NUM!
202 | 0 | 0 | #NUM!
203 | 0 | 0 | #NUM!
204 | 0 | 0 | #NUM!
205 | 0 | 0 | #NUM!
206 | 0 | 0 | #NUM!
207 | 0 | 0 | #NUM!
208 | 0 | 0 | #NUM!
209 | 0 | 0 | #NUM!
210 | 0 | 0 | #NUM!
211 | 0 | 0 | #NUM!
212 | 0 | 0 | #NUM!
213 | 0 | 0 | #NUM!
214 | 0 | 0 | #NUM!
215 | 0 | 0 | #NUM!
216 | 0 | 0 | #NUM!
217 | 0 | 0 | #NUM!
218 | 0 | 0 | #NUM!
219 | 0 | 0 | #NUM!
220 | 0 | 0 | #NUM!
221 | 0 | 0 | #NUM!
222 | 0 | 0 | #NUM!
223 | 0 | 0 | #NUM!
224 | 0 | 0 | #NUM!
225 | 0 | 0 | #NUM!
226 | 0 | 0 | #NUM!
227 | 0 | 0 | #NUM!
228 | 0 | 0 | #NUM!
229 | 0 | 0 | #NUM!
230 | 0 | 0 | #NUM!
231 | 0 | 0 | #NUM!
232 | 0 | 0 | #NUM!
233 | 0 | 0 | #NUM!
234 | 0 | 0 | #NUM!
235 | 0 | 0 | #NUM!
236 | 0 | 0 | #NUM!
237 | 0 | 0 | #NUM!
238 | 0 | 0 | #NUM!
239 | 0 | 0 | #NUM!
240 | 0 | 0 | #NUM!
241 | 0 | 0 | #NUM!
242 | 0 | 0 | #NUM!
243 | 0 | 0 | #NUM!
244 | 0 | 0 | #NUM!
245 | 0 | 0 | #NUM!
246 | 0 | 0 | #NUM!
247 | 0 | 0 | #NUM!
248 | 0 | 0 | #NUM!
249 | 0 | 0 | #NUM!
250 | 0 | 0 | #NUM!
251 | 0 | 0 | #NUM!
252 | 0 | 0 | #NUM!
253 | 0 | 0 | #NUM!
254 | 0 | 0 | #NUM!
255 | 0 | 0 | #NUM!
256 | 0 | 0 | #NUM!
257 | 0 | 0 | #NUM!
258 | 0 | 0 | #NUM!
259 | 0 | 0 | #NUM!
260 | 0 | 0 | #NUM!
261 | 0 | 0 | #NUM!
262 | 0 | 0 | #NUM!
263 | 0 | 0 | #NUM!
264 | 0 | 0 | #NUM!
265 | 0 | 0 | #NUM!
266 | 0 | 0 | #NUM!
267 | 0 | 0 | #NUM!
268 | 0 | 0 | #NUM!
269 | 0 | 0 | #NUM!
270 | 0 | 0 | #NUM!
271 | 0 | 0 | #NUM!
272 | 0 | 0 | #NUM!
273 | 0 | 0 | #NUM!
274 | 0 | 0 | #NUM!
275 | 0 | 0 | #NUM!
276 | 0 | 0 | #NUM!
277 | 0 | 0 | #NUM!
278 | 0 | 0 | #NUM!
279 | 0 | 0 | #NUM!
280 | 0 | 0 | #NUM!
281 | 0 | 0 | #NUM!
282 | 0 | 0 | #NUM!
283 | 0 | 0 | #NUM!
284 | 0 | 0 | #NUM!
285 | 0 | 0 | #NUM!
286 | 0 | 0 | #NUM!
287 | 0 | 0 | #NUM!
288 | 0 | 0 | #NUM!
289 | 0 | 0 | #NUM!
290 | 0 | 0 | #NUM!
291 | 0 | 0 | #NUM!
292 | 0 | 0 | #NUM!
293 | 0 | 0 | #NUM!
294 | 0 | 0 | #NUM!
295 | 0 | 0 | #NUM!
296 | 0 | 0 | #NUM!
297 | 0 | 0 | #NUM!
298 | 0 | 0 | #NUM!
299 | 0 | 0 | #NUM!
300 | 0 | 0 | #NUM!
301 | 0 | 0 | #NUM!
302 | 0 | 0 | #NUM!
303 | 0 | 0 | #NUM!
304 | 0 | 0 | #NUM!
305 | 0 | 0 | #NUM!
306 | 0 | 0 | #NUM!
307 | 0 | 0 | #NUM!
308 | 0 | 0 | #NUM!
309 | 0 | 0 | #NUM!
310 | 0 | 0 | #NUM!
311 | 0 | 0 | #NUM!
312 | 0 | 0 | #NUM!
313 | 0 | 0 | #NUM!
314 | 0 | 0 | #NUM!
315 | 0 | 0 | #NUM!
316 | 0 | 0 | #NUM!
317 | 0 | 0 | #NUM!
318 | 0 | 0 | #NUM!
319 | 0 | 0 | #NUM!
320 | 0 | 0 | #NUM!
321 | 0 | 0 | #NUM!
322 | 0 | 0 | #NUM!
323 | 0 | 0 | #NUM!
324 | 0 | 0 | #NUM!
325 | 0 | 0 | #NUM!
326 | 0 | 0 | #NUM!
327 | 0 | 0 | #NUM!
328 | 0 | 0 | #NUM!
329 | 0 | 0 | #NUM!
330 | 0 | 0 | #NUM!
331 | 0 | 0 | #NUM!
332 | 0 | 0 | #NUM!
333 | 0 | 0 | #NUM!
334 | 0 | 0 | #NUM!
335 | 0 | 0 | #NUM!
336 | 0 | 0 | #NUM!
337 | 0 | 0 | #NUM!
338 | 0 | 0 | #NUM!
339 | 0 | 0 | #NUM!
340 | 0 | 0 | #NUM!
341 | 0 | 0 | #NUM!
342 | 0 | 0 | #NUM!
343 | 0 | 0 | #NUM!
344 | 0 | 0 | #NUM!
345 | 0 | 0 | #NUM!
346 | 0 | 0 | #NUM!
347 | 0 | 0 | #NUM!
348 | 0 | 0 | #NUM!
349 | 0 | 0 | #NUM!
350 | 0 | 0 | #NUM!
351 | 0 | 0 | #NUM!
352 | 0 | 0 | #NUM!
353 | 0 | 0 | #NUM!
354 | 0 | 0 | #NUM!
355 | 0 | 0 | #NUM!
356 | 0 | 0 | #NUM!
357 | 0 | 0 | #NUM!
358 | 0 | 0 | #NUM!
359 | 0 | 0 | #NUM!
360 | 0 | 0 | #NUM!
361 | 0 | 0 | #NUM!
362 | 0 | 0 | #NUM!
363 | 0 | 0 | #NUM!
364 | 0 | 0 | #NUM!
365 | 0 | 0 | #NUM!
366 | 0 | 0 | #NUM!
367 | 0 | 0 | #NUM!
368 | 0 | 0 | #NUM!
369 | 0 | 0 | #NUM!
370 | 0 | 0 | #NUM!
371 | 0 | 0 | #NUM!
372 | 0 | 0 | #NUM!
373 | 0 | 0 | #NUM!
374 | 0 | 0 | #NUM!
375 | 0 | 0 | #NUM!
376 | 0 | 0 | #NUM!
377 | 0 | 0 | #NUM!
378 | 0 | 0 | #NUM!
379 | 0 | 0 | #NUM!
380 | 0 | 0 | #NUM!
381 | 0 | 0 | #NUM!
382 | 0 | 0 | #NUM!
383 | 0 | 0 | #NUM!
384 | 0 | 0 | #NUM!
385 | 0 | 0 | #NUM!
386 | 0 | 0 | #NUM!
387 | 0 | 0 | #NUM!
388 | 0 | 0 | #NUM!
389 | 0 | 0 | #NUM!
390 | 0 | 0 | #NUM!
391 | 0 | 0 | #NUM!
392 | 0 | 0 | #NUM!
393 | 0 | 0 | #NUM!
394 | 0 | 0 | #NUM!
395 | 0 | 0 | #NUM!
396 | 0 | 0 | #NUM!
397 | 0 | 0 | #NUM!
398 | 0 | 0 | #NUM!
399 | 0 | 0 | #NUM!
400 | 0 | 0 | #NUM!
401 | 0 | 0 | #NUM!
402 | 0 | 0 | #NUM!
403 | 0 | 0 | #NUM!
404 | 0 | 0 | #NUM!
405 | 0 | 0 | #NUM!
406 | 0 | 0 | #NUM!
407 | 0 | 0 | #NUM!
408 | 0 | 0 | #NUM!
409 | 0 | 0 | #NUM!
410 | 0 | 0 | #NUM!
411 | 0 | 0 | #NUM!
412 | 0 | 0 | #NUM!
413 | 0 | 0 | #NUM!
414 | 0 | 0 | #NUM!
415 | 0 | 0 | #NUM!
416 | 0 | 0 | #NUM!
417 | 0 | 0 | #NUM!
418 | 0 | 0 | #NUM!
419 | 0 | 0 | #NUM!
420 | 0 | 0 | #NUM!
421 | 0 | 0 | #NUM!
422 | 0 | 0 | #NUM!
423 | 0 | 0 | #NUM!
424 | 0 | 0 | #NUM!
425 | 0 | 0 | #NUM!
426 | 0 | 0 | #NUM!
427 | 0 | 0 | #NUM!
428 | 0 | 0 | #NUM!
429 | 0 | 0 | #NUM!
430 | 0 | 0 | #NUM!
431 | 0 | 0 | #NUM!
432 | 0 | 0 | #NUM!
433 | 0 | 0 | #NUM!
434 | 0 | 0 | #NUM!
435 | 0 | 0 | #NUM!
436 | 0 | 0 | #NUM!
437 | 0 | 0 | #NUM!
438 | 0 | 0 | #NUM!
439 | 0 | 0 | #NUM!
440 | 0 | 0 | #NUM!
441 | 0 | 0 | #NUM!
442 | 0 | 0 | #NUM!
443 | 0 | 0 | #NUM!
444 | 0 | 0 | #NUM!
445 | 0 | 0 | #NUM!
446 | 0 | 0 | #NUM!
447 | 0 | 0 | #NUM!
448 | 0 | 0 | #NUM!
449 | 0 | 0 | #NUM!
450 | 0 | 0 | #NUM!
451 | 0 | 0 | #NUM!
452 | 0 | 0 | #NUM!
453 | 0 | 0 | #NUM!
454 | 0 | 0 | #NUM!
455 | 0 | 0 | #NUM!
456 | 0 | 0 | #NUM!
457 | 0 | 0 | #NUM!
458 | 0 | 0 | #NUM!
459 | 0 | 0 | #NUM!
460 | 0 | 0 | #NUM!
461 | 0 | 0 | #NUM!
462 | 0 | 0 | #NUM!
463 | 0 | 0 | #NUM!
464 | 0 | 0 | #NUM!
465 | 0 | 0 | #NUM!
466 | 0 | 0 | #NUM!
467 | 0 | 0 | #NUM!
468 | 0 | 0 | #NUM!
469 | 0 | 0 | #NUM!
470 | 0 | 0 | #NUM!
471 | 0 | 0 | #NUM!
472 | 0 | 0 | #NUM!
473 | 0 | 0 | #NUM!
474 | 0 | 0 | #NUM!
475 | 0 | 0 | #NUM!
476 | 0 | 0 | #NUM!
477 | 0 | 0 | #NUM!
478 | 0 | 0 | #NUM!
479 | 0 | 0 | #NUM!
480 | 0 | 0 | #NUM!
481 | 0 | 0 | #NUM!
482 | 0 | 0 | #NUM!
483 | 0 | 0 | #NUM!
484 | 0 | 0 | #NUM!
485 | 0 | 0 | #NUM!
486 | 0 | 0 | #NUM!
487 | 0 | 0 | #NUM!
488 | 0 | 0 | #NUM!
489 | 0 | 0 | #NUM!
490 | 0 | 0 | #NUM!
491 | 0 | 0 | #NUM!
492 | 0 | 0 | #NUM!
493 | 0 | 0 | #NUM!
494 | 0 | 0 | #NUM!
495 | 0 | 0 | #NUM!
496 | 0 | 0 | #NUM!
497 | 0 | 0 | #NUM!
498 | 0 | 0 | #NUM!
499 | 0 | 0 | #NUM!
500 | 0 | 0 | #NUM!
501 | 0 | 0 | #NUM!
502 | 0 | 0 | #NUM!
503 | 0 | 0 | #NUM!
504 | 0 | 0 | #NUM!
505 | 0 | 0 | #NUM!
506 | 0 | 0 | #NUM!
507 | 0 | 0 | #NUM!
508 | 0 | 0 | #NUM!
509 | 0 | 0 | #NUM!
510 | 0 | 0 | #NUM!
511 | 0 | 0 | #NUM!
512 | 0 | 0 | #NUM!
513 | 0 | 0 | #NUM!
514 | 0 | 0 | #NUM!
515 | 0 | 0 | #NUM!
516 | 0 | 0 | #NUM!
517 | 0 | 0 | #NUM!
518 | 0 | 0 | #NUM!
519 | 0 | 0 | #NUM!
520 | 0 | 0 | #NUM!
521 | 0 | 0 | #NUM!
522 | 0 | 0 | #NUM!
523 | 0 | 0 | #NUM!
524 | 0 | 0 | #NUM!
525 | 0 | 0 | #NUM!
526 | 0 | 0 | #NUM!
527 | 0 | 0 | #NUM!
528 | 0 | 0 | #NUM!
529 | 0 | 0 | #NUM!
530 | 0 | 0 | #NUM!
531 | 0 | 0 | #NUM!
532 | 0 | 0 | #NUM!
533 | 0 | 0 | #NUM!
534 | 0 | 0 | #NUM!
535 | 0 | 0 | #NUM!
536 | 0 | 0 | #NUM!
537 | 0 | 0 | #NUM!
538 | 0 | 0 | #NUM!
539 | 0 | 0 | #NUM!
540 | 0 | 0 | #NUM!
541 | 0 | 0 | #NUM!
542 | 0 | 0 | #NUM!
543 | 0 | 0 | #NUM!
544 | 0 | 0 | #NUM!
545 | 0 | 0 | #NUM!
546 | 0 | 0 | #NUM!
547 | 0 | 0 | #NUM!
548 | 0 | 0 | #NUM!
549 | 0 | 0 | #NUM!
550 | 0 | 0 | #NUM!
551 | 0 | 0 | #NUM!
552 | 0 | 0 | #NUM!
553 | 0 | 0 | #NUM!
554 | 0 | 0 | #NUM!
555 | 0 | 0 | #NUM!
556 | 0 | 0 | #NUM!
557 | 0 | 0 | #NUM!
558 | 0 | 0 | #NUM!
559 | 0 | 0 | #NUM!
560 | 0 | 0 | #NUM!
561 | 0 | 0 | #NUM!
562 | 0 | 0 | #NUM!
563 | 0 | 0 | #NUM!
564 | 0 | 0 | #NUM!
565 | 0 | 0 | #NUM!
566 | 0 | 0 | #NUM!
567 | 0 | 0 | #NUM!
568 | 0 | 0 | #NUM!
569 | 0 | 0 | #NUM!
570 | 0 | 0 | #NUM!
571 | 0 | 0 | #NUM!
572 | 0 | 0 | #NUM!
573 | 0 | 0 | #NUM!
574 | 0 | 0 | #NUM!
575 | 0 | 0 | #NUM!
576 | 0 | 0 | #NUM!
577 | 0 | 0 | #NUM!
578 | 0 | 0 | #NUM!
579 | 0 | 0 | #NUM!
580 | 0 | 0 | #NUM!
581 | 0 | 0 | #NUM!
582 | 0 | 0 | #NUM!
583 | 0 | 0 | #NUM!
584 | 0 | 0 | #NUM!
585 | 0 | 0 | #NUM!
586 | 0 | 0 | #NUM!
587 | 0 | 0 | #NUM!
588 | 0 | 0 | #NUM!
589 | 0 | 0 | #NUM!
590 | 0 | 0 | #NUM!
591 | 0 | 0 | #NUM!
592 | 0 | 0 | #NUM!
593 | 0 | 0 | #NUM!
594 | 0 | 0 | #NUM!
595 | 0 | 0 | #NUM!
596 | 0 | 0 | #NUM!
597 | 0 | 0 | #NUM!
598 | 0 | 0 | #NUM!
599 | 0 | 0 | #NUM!
600 | 0 | 0 | #NUM!
601 | 0 | 0 | #NUM!
602 | 0 | 0 | #NUM!
603 | 0 | 0 | #NUM!
604 | 0 | 0 | #NUM!
605 | 0 | 0 | #NUM!
606 | 0 | 0 | #NUM!
607 | 0 | 0 | #NUM!
608 | 0 | 0 | #NUM!
609 | 0 | 0 | #NUM!
610 | 0 | 0 | #NUM!
611 | 0 | 0 | #NUM!
612 | 0 | 0 | #NUM!
613 | 0 | 0 | #NUM!
614 | 0 | 0 | #NUM!
615 | 0 | 0 | #NUM!
616 | 0 | 0 | #NUM!
617 | 0 | 0 | #NUM!
618 | 0 | 0 | #NUM!
619 | 0 | 0 | #NUM!
620 | 0 | 0 | #NUM!
621 | 0 | 0 | #NUM!
622 | 0 | 0 | #NUM!
623 | 0 | 0 | #NUM!
624 | 0 | 0 | #NUM!
625 | 0 | 0 | #NUM!
626 | 0 | 0 | #NUM!
627 | 0 | 0 | #NUM!
628 | 0 | 0 | #NUM!
629 | 0 | 0 | #NUM!
630 | 0 | 0 | #NUM!
631 | 0 | 0 | #NUM!
632 | 0 | 0 | #NUM!
633 | 0 | 0 | #NUM!
634 | 0 | 0 | #NUM!
635 | 0 | 0 | #NUM!
636 | 0 | 0 | #NUM!
637 | 0 | 0 | #NUM!
638 | 0 | 0 | #NUM!
639 | 0 | 0 | #NUM!
640 | 0 | 0 | #NUM!
641 | 0 | 0 | #NUM!
642 | 0 | 0 | #NUM!
643 | 0 | 0 | #NUM!
644 | 0 | 0 | #NUM!
645 | 0 | 0 | #NUM!
646 | 0 | 0 | #NUM!
647 | 0 | 0 | #NUM!
648 | 0 | 0 | #NUM!
649 | 0 | 0 | #NUM!
650 | 0 | 0 | #NUM!
651 | 0 | 0 | #NUM!
652 | 0 | 0 | #NUM!
653 | 0 | 0 | #NUM!
654 | 0 | 0 | #NUM!
655 | 0 | 0 | #NUM!
656 | 0 | 0 | #NUM!
657 | 0 | 0 | #NUM!
658 | 0 | 0 | #NUM!
659 | 0 | 0 | #NUM!
660 | 0 | 0 | #NUM!
661 | 0 | 0 | #NUM!
662 | 0 | 0 | #NUM!
663 | 0 | 0 | #NUM!
664 | 0 | 0 | #NUM!
665 | 0 | 0 | #NUM!
666 | 0 | 0 | #NUM!
667 | 0 | 0 | #NUM!
668 | 0 | 0 | #NUM!
669 | 0 | 0 | #NUM!
670 | 0 | 0 | #NUM!
671 | 0 | 0 | #NUM!
672 | 0 | 0 | #NUM!
673 | 0 | 0 | #NUM!
674 | 0 | 0 | #NUM!
675 | 0 | 0 | #NUM!
676 | 0 | 0 | #NUM!
677 | 0 | 0 | #NUM!
678 | 0 | 0 | #NUM!
679 | 0 | 0 | #NUM!
680 | 0 | 0 | #NUM!
681 | 0 | 0 | #NUM!
682 | 0 | 0 | #NUM!
683 | 0 | 0 | #NUM!
684 | 0 | 0 | #NUM!
685 | 0 | 0 | #NUM!
686 | 0 | 0 | #NUM!
687 | 0 | 0 | #NUM!
688 | 0 | 0 | #NUM!
689 | 0 | 0 | #NUM!
690 | 0 | 0 | #NUM!
691 | 0 | 0 | #NUM!
692 | 0 | 0 | #NUM!
693 | 0 | 0 | #NUM!
694 | 0 | 0 | #NUM!
695 | 0 | 0 | #NUM!
696 | 0 | 0 | #NUM!
697 | 0 | 0 | #NUM!
698 | 0 | 0 | #NUM!
699 | 0 | 0 | #NUM!
700 | 0 | 0 | #NUM!
701 | 0 | 0 | #NUM!
702 | 0 | 0 | #NUM!
703 | 0 | 0 | #NUM!
704 | 0 | 0 | #NUM!
705 | 0 | 0 | #NUM!
706 | 0 | 0 | #NUM!
707 | 0 | 0 | #NUM!
708 | 0 | 0 | #NUM!
709 | 0 | 0 | #NUM!
710 | 0 | 0 | #NUM!
711 | 0 | 0 | #NUM!
712 | 0 | 0 | #NUM!
713 | 0 | 0 | #NUM!
714 | 0 | 0 | #NUM!
715 | 0 | 0 | #NUM!
716 | 0 | 0 | #NUM!
717 | 0 | 0 | #NUM!
718 | 0 | 0 | #NUM!
719 | 0 | 0 | #NUM!
720 | 0 | 0 | #NUM!